# 湛江中心人民医院购买安装医用设备带和呼叫器

# 需求书

一、项目概述

1、项目名称：湛江中心人民医院购买安装医用设备带和呼叫器

2、服务地点：湛江中心人民医院急诊医学科

3、采购总预算：148168.06元 ，已包含设备购买、税金、交通费、运输费、检测费、安装调试、人工费用和3年全保的维修维保费用等的一切费用。

二、项目需求：

1、购买安装共48张床位的医用设备带，每张床位的医用设备带须包括：设备带、3个气体的维修开关（每条设备带）、1对等电位端子（每条设备带）、2个正压终端、2个负压终端、2个氧气终端、1个呼叫分机、1个床头灯（含灯开关）、电插座5组（一个双插头和一个三插头为一组）、2个弱电网络端口等

2、呼叫器需求

（1）呼叫总机共3个：其中1拖60的主机3个(呼叫分机与主机必须可以双向呼叫通话)；厕所一键紧急呼22个（卫生间紧急呼叫带指示灯，防水设计，配防水垫片），在线编码设号，可设置不同护理级别，故障自检、报警。

（2）数字时钟显示器6个（床头分机呼叫时，数字显示器必须显示床号）。

3、本次投标所有使用的气体终端必须和我院病区原来的终端是相同制式规格的德标终端，设备带也须和我院病区原来的设备带是相同制式规格的，气体终端应提供品牌终端的第三方质检报告。

4、购买的医用设备带和呼叫器包安装和调试，交货期为15个自然日，从签订合同之日起计算。

5、注意事项:安装施工时须服从临床科室科室诊疗的需要安排，有合理的安全施工方案，做好施工的安全防护措施，服从医院职能部门的管理与调整，文明施工，安全施工。

6、购买安装的设备带和呼叫器须提供3年的免费全保服务，全保时间从工程验收合格之日起，本次采购价格已包含3年全保所需的全部人工、配件和交通运输等一切费用。

（三）、投标人资格要求：

1、投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,且提供以下证明文件：

（1）在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供法人或其他组织的营业执照副本复印件或相关的有效证明文件）；

（2）2019年至2021年度内任意一年的年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明；

（3）投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳税收证明材料（如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税）；

（4）投标截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据（如依法不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳）。

（5）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。[根据信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）主体信用记录信息进行审查]；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标（投标人出具声明函）；

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（投标人出具声明函）；

5、投标人须具有压力管道安装改造修理许可证。