# 病理质控与资料管理系统扩展项目技术要求

模块清单：

| 序号 | 模块名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合报告工作站软件 | 2 | 套 |
| 2 | 分子病理报告模板套装 | 1 | 套 |
| 3 | CA数字签名 | 1 | 套 |
| 4 | 数码摄像头（含摄像接口） | 1 | 个 |
| 5 | 高清数码摄像头（含摄像接口） | 1 | 个 |

模块清单技术参数要求：
1.    综合报告工作站软件2套
1.1. 可查看病例的基本信息、临床诊断信息、大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容。录入镜下所见、病理诊断、免疫组化结果、液基细胞学等诊断报告项目。
1.2. 报告常用词、报告格式自定义功能。
1.3. 使用带标准TWAIN32接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像，可对图像进行多种处理、测量、标注功能。
1.4. ▲根据登录用户身份，自动提示“我的未审核报告”、“我的未打印报告”、“我的未写报告”、“我的延期报告”、“我的申请复片”、“我的待复片”、“我的外借返回病例”、“我的收藏夹”、“科内会诊”、“需随访病例”等列表。
1.5. ▲自动提示该病例的历史病理结果和同次送检的其他标本检查情况。除“同名检索”功能外，还能进一步进行住院号、病人编号或身份证号的匹配，以准确锁定该病人的检查记录。
1.6. 在查看病人的历史检查时可浏览对应病理号的镜下图像及取材明细。
1.7. 提供同一病理号（或冰冻号）不限次数的独立冰冻报告，每一份冰冻报告单独记录收到时间、取材医生、取材块数、制片人、报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份冰冻报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。
1.8. 针对同一病理号（或冰冻号）多次的独立冰冻报告，在发放冰冻报告时系统需保证同一病理号前面的冰冻报告已发放。
1.9. ▲冰冻超时报告可提示医生进行“迟发原因”的输入，可自定义迟发原因并进行下拉框选择。
1.10. ▲可按时间段统计术中冰冻的送检例数、送检次数及取材块数。
1.11. 提供“冰冻-石蜡”诊断对照功能。可进行冰冻诊断符合率的统计。
1.12. 可进行冰冻制片时间的统计，还可进行冰冻制片及时率的统计。
1.13. ▲可进行冰冻报告发放时间的统计，并显示冰冻超时报告的迟发原因。
1.14. ▲可进行术中快速病理诊断及时率的统计（不包括多台同时送检时间在45分钟之内的）。
1.11. 可查看取材明细列表，在列表中可进行淋巴结转移情况标记，并将标记说明一键快速导入到病理诊断中。
1.16. 可将标本名称和冰冻诊断提取到病理诊断中。
1.17. 适应病理报告三级医生负责制，提供定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见单独保存备查。上级医生可对初诊意见进行结果评价，可以统计复片数和复片准确率。
1.18. ▲针对七类小标本和二十类大标本肿瘤疾病，提供国际先进的“结构化报告”标准报告模版。
1.19. 采用包括TBS2004在内的多种分级报告系统，用户点选选项即可快速输出液基细胞学报告。
1.20. ▲报告打印时能设置病例库对“阴阳性”“临床符合”“冰冻符合”进行检查，如果无内容不能打印。
1.21. 补打已打印过的病理报告时，系统自动在病理报告上加上“副本”字样。
1.22. ▲病理诊断结果与性别冲突监控提示功能：如男性病例出现“宫颈、卵巢等”描述、女性病例出现“阴茎、睾丸等”描述时，系统自动进行弹框提醒。
1.23. ▲镜下所见及病理诊断结果与标本名称左右部位冲突监控提示功能：如标本名称为“左乳腺”，病理诊断中出现“右”，系统将自行弹框提醒。
1.24. ▲病理诊断结果智能匹配提示功能：用户可自定义特殊词汇和相应提示内容，在病理诊断中出现这些词汇时，系统自动进行弹框提示。
1.25. 病理诊断结果智能预警功能：如病理诊断出现“癌”、“瘤”、“阳性”，则字体将变红提醒。
1.26. ▲在查看取材明细时，碰到任务来源是“冰冻”时，系统自动变为红色进行提示。可进行报告质量的评价。
1.27. 可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化等，发出的内部医嘱在相应的工作站点上有相应提示，可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果。
1.28. 医生开技术医嘱时，可批量选择蜡块号，来进行批量重切或深切。
1.29. 提供免疫组化预开单及开单审核管理功能。
1.30. ▲医生开免疫组化医嘱时，系统会自动匹配本科室已开展的标记物项目，如果无此标记物项目，则系统弹出相关提示并阻止开单。
1.31. 医生开特检医嘱时，系统需显示历史特检医嘱开单信息。
1.32. 提供单独的特检医嘱查询列表，可按照医嘱类型、医嘱状态及申请医生来查找已开免疫组化医嘱的病例，从医嘱查询页双击病理号列或特检号列就能打开这一病例。
1.33. 可将免疫组化结果快速导入到“特殊检查”、“病理诊断”或“补充报告结果”中，导入时可自定义标记物排序。
1.34. 提供同一病理号（或免疫号）不限次数的独立免疫组化补充报告，每一份免疫组化补充报告单独记录报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份免疫组化补充报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。
1.35. 通过病例状态颜色来标记当前病例在病理科所处的流程状态，如“已登记”、“已取材”、“已包埋”、“已制片”、“已写报告”、“已审核”等。
1.36. ▲提供报告应发时间管理，用户可自定义不同标本类型对应的报告应发时间，并能自定义接收标本时间分隔点。系统采用特殊颜色来标记“最后一天”、“报告超期”、“报告延期”等报告发放时间状态。
1.37. ▲开免疫组化等内部医嘱时可指定系统进行报告发放时间到期提醒，同时可打印“缓发报告通知单”。
1.38. 内部医嘱状态可自动关联到“缓发报告原因”，并提供给临床进行查看。
1.39. 提供常规免疫组化和鉴别诊断类免疫组化自动关联“缓发报告原因”的差异化处理。
1.40. 提供病理报告审核后的“犹豫期”自定义设定，并可自定义设定临床查看审核后的病理报告的“缓冲期”。
1.41. 可发出科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊”列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见。
1.42. 可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并进行提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访。
1.43. 可对感兴趣的病例进行自定义收藏分类管理，系统会自动加入到“我的收藏夹”列表并进行提示，医生可以导出自己的收藏夹病例列表。
1.44. 可根据多个条件来组合查询或统计病例、可进行模糊查询或精确查询。可提供“拼音码”来查询姓名。查询或统计出的结果可以导出为EXCEL文件，用户可自定义导出项目字段。可控制每个医生病理报告的查询天数。
1.45. 提供按照“部位”、“病名”关键词区分的疾病索引管理，并进行精确的疾病种类统计。
1.46. 提供多种病理科工作量统计报表，包括医生工作量、技师工作量、科室工作量、技术医嘱工作量、特检医嘱工作量、临床送检工作量、外院送检工作量等。
1.47. 提供多种符合率统计报表，包括冰冻诊断符合率、临床诊断符合率、会诊符合率等。
1.48. ▲提供多种报告时间统计报表，包括冰冻报告发放时间统计、报告发放及时率的统计、未发报告统计、超期报告统计、报告实际发放天数统计、报告实际发放天数汇总。
1.49. 提供同一病人的“小标本—大标本”或“细胞学—常规”诊断对照功能，并能导出为EXCEL文件。
1.50. ▲提供报告格式自动扩页功能，以适应内容较多的病理报告或尸检病理报告。
1.51. 提供用户分级权限体系，适应病理科不同级别的医生相互之间的报告修改、审核的权限嵌套关系。
1.52. ▲提供每日病理报告签收单管理，通过扫描病理报告单上的条码，自动按照“病区”或“送检科室”排序整理报告签收单进行打印，用于临床接收病理报告后签字返回病理科进行存档。
1.53. 重要报告痕迹后台记录和溯源查询功能。
1.54. 临床医嘱：临床和住院医师可以通过病人医嘱查询报告状态，延期原因，打印延期报告单，为门诊患者提供便利。
1.55. 定向复片：系统根据医生组别自动加载复片医师，初诊医师也可以选择复片医师。可以统计复片医师的阅片数和病例数,也可以通过医生组别功能对医生权限级别进行管理。
1.56. 科内会诊：对于疑难病例可向亚专科方向医生组发起科内会诊，组内的医生都能得到快捷列表提示，可记录各位医师的会诊意见，发起者汇总后可插入报告中。
2.    分子病理报告模板套装1套
定制10种分子病理专业格式的设计和使用功能（如Her-2、EGFR、K-Ras、B-Raf等）。
3.    CA数字签名1套
3.1. CA登录：在病理系统实现登录的身份绑定，即以后必须通过操作人员的电子密码KEY实现病理系统的登录工作；
3.2. CA签名：审核医生审核病理报告时，通过电子密码KEY的验证，按照电子签名的要求对检查报告的内容进行签名；
3.3.时间戳：审核医生审核病理报告时对报告内容加注时间戳；
3.4.签名查询及验签；
4.    提供数码摄像头（含摄像接口） 1个
国产300万像素数码摄像头，扫描模式：逐行扫描；光传感器： 1/1.8”CCD（彩色）；像素量级：300万物理像素；像素大小：3.45μm*3.45μm；帧速率：35-65FPS；信噪比：70dB。
5.    提供高清数码摄像头（含摄像接口）1个
国产700万像素数码摄像头，扫描模式：逐行扫描；光传感器： 1/1.8”CCD（彩色）；像素量级：700万物理像素；像素大小：2.25μm*2.25μm；帧速率：30-40FPS；信噪比：72dB。