附件：3厨房平面图及清洗设备

3 米

15.6 米

10号楼 培训楼一层厨房平面图

清洗设备设施：

①排烟管道 8.5 米+6.3 米=14.8

运水罩

8.5 米

面点间

双净化器

风机

冷库

储物间

米

②运水罩 8.5 米+6.3 米=14.8 米

③抽风扇板（含抽风扇）8.5 米+6.3 米=14.8 米

④二层不锈钢排油板，每层 14.8 米，2 层×14.8 米=29.6米

⑤排油沟 14.8 米

⑥净化器 2 台

⑦风机 1 台

⑧室内排烟管道 15.6 米+3 米=18.6 米

11 米

7 米

3 米

风机

双净化器

6 米

1 米

7 米

运水罩

6 米

1 米

10号楼 培训楼二层厨房平面图

清洗设备设施：

①排烟管道合计 6 米+6 米+7 米=19 米

②运水罩 6 米+6 米+7 米=19 米

③抽风扇板（含抽风扇）12 米，蒸饭格册 7 米。

④二层不锈钢排油板，每层 12 米，2 层×12 米=24米

⑤排油沟 12 米

⑥净化器 2 台

⑦风机 1 台

⑧室内排烟管道 11 米+7 米+2 米+3 米=23 米

⑨1 至 7 楼有排烟管道 21 米

# 厨房运水烟罩立面图

运水烟罩

抽风扇

二层排油板

一层排油板

排油沟

抽烟风管