## 服务报价清单
附件一：消防气体灭火设备设施检修服务报价清单
名称 | 规格 | 服务类型 | 数量 | 单价(元) | 金额（元） | 备注
七氟丙烷置存装置 | QMP150/2.5 | 瓶体过期待检 | 6
七氟丙烷置存装置 | QMP100/4.2 | 瓶体过期待检 | 1
七氟丙烷置存装置 | QMP120/2.5 | 瓶体过期待检 | 20
七氟丙烷置存装置 | QMP120/2.5-BL | 瓶体过期待检 | 3
七氟丙烷置存装置 | QMP120/4.2 | 瓶体过期待检、瓶体生锈处理 | 14
七氟丙烷置存装置 | QMP130/2.5 | 瓶体过期待检 | 8
七氟丙烷置存装置 | QMP150/2.5 | 瓶体过期待检 | 30
七氟丙烷置存装置 | QMP150/4.2 | 瓶体过期待检、14号瓶无压、第6瓶压力表故障、第2瓶高压软管生锈处理 | 30
七氟丙烷置存装置 | QMP40/2.5 | 瓶体过期待检 | 2
七氟丙烷置存装置 | QMP70/2.5 | 瓶体过期待检 | 1
七氟丙烷置存装置 | QMP90/2.5 | 瓶体过期待检 | 7
氮气启动瓶 | QQP5/6(启动瓶) | 瓶体过期待检、瓶体生锈处理 | 40
合计 |  |  | 162
备注：报价包含钢瓶的检测、拆装、运输、安装、调试等所有费用