附件一

设备名称：普通塑钢病床

生产厂家：江西德泰科技有限公司

品牌型号：东芃/DT-013

数量：1454张

拟购置零配件清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 数量\* | 规格 |
| 1 | 床板1（头） | **待定** | 650\*750（mm） |
| 2 | 床板2（腰） | 250\*750（mm） |
| 3 | 床板3（臀） | 450\*750（mm） |
| 4 | 床板4（脚） | 550\*750（mm） |
| 5 | ABS床头板 | 900\*500（mm） |
| 6 | ABS床尾板 | 900\*500（mm） |
| 7 | 六档护栏（左） | 1480\*400（mm） |
| 8 | 六档护栏（右） | 1480\*400（mm） |
| 9 | 8公分床垫 | 1800\*800（mm） |
| 10 | 床脚 | 850\*450（mm） |
| 11 | 单面静音脚轮 | 5寸 |
| 12 | 双面静音脚轮 | 5寸 |
| 13 | 四爪式输液架 | 常规 |
| 14 | 杂物架 | 常规 |
| 15 | ABS伸缩餐板 | 常规 |
| 16 | 摇杆 | 常规 |
| 17 | 摇把手 | 常规 |
| 18 | 床头柜脚轮 | 2寸 |
| 19 | 床头柜导轨 | 2节 |
| 20 | 输液孔 | 常规 |
| 21 | 摇杆连接件 | 常规 |
| 22 | 护栏卡扣 | 常规 |

\*注：以上配件购买数量待定，具体需每季度统计后按成交单价和使用数量结算。