## 报价表
层流病房家具技术参数要求及采购明细清单
序 号 | 位置 | 品名 | 规格（W*D*H) mm | 单位 | 数量 | 拟定采购单价最高限价 （元） | 预算 金额 (元) | 参考图 | 材质及要求说明
1 | 女 更衣室 | 更衣柜 | 约3600*600*2660 | 个 | 1 | 6070 | 6070 |  | 1、基材选用E1级优质实木多层夹板（多层生态板），侧板、面板、底板、门板及层板均为18mm厚，背板厚9mm。甲醛含量≤0.1mg/L。木纹理清晰、结构均匀、无结疤、腐朽、裂纹、虫眼等缺陷，无色差、色泽美观，优质五金配件。 2、一个柜，12门。
|  | 更衣凳 | 约1200*350*300 | 张 | 2 | 180 | 360 |  | 基材选用E1级优质颗粒板，坐板厚≥25mm，甲醛含量≤0.5mg/L。木纹理清晰、结构均匀、无结疤、腐朽、裂纹、虫眼等缺陷，无色差、色泽美观，优质五金配件。钢架采用5*5CM 加厚钢架
2 | 1室(缓冲间) | 洗手衣 储物柜 | 约2150*600*2000 | 个 | 1 | 2560 | 2560 |  | 1、基材选用E1级优质实木多层夹板（多层生态板），侧板、面板、底板、门板及层板均为18mm厚，背板厚9mm。甲醛含量≤0.1mg/L。木纹理清晰、结构均匀、无结疤、腐朽、裂纹、虫眼等缺陷，无色差、色泽美观，优质五金配件。 2、1个柜，20门，每门尺寸约400*400
|  | 室内鞋柜 | 约1200*300*1000 | 个 | 1 | 800 | 800 |  | 1、基材选用E1级优质实木多层夹板（多层生态板），侧板、面板、底板、门板及层板均为18mm厚，背板厚9mm。甲醛含量≤0.1mg/L。木纹理清晰、结构均匀、无结疤、腐朽、裂纹、虫眼等缺陷，无色差、色泽美观，优质五金配件。 2、不做柜门，底部是镂空，分5层
|  | 室外鞋柜 | 约1200*300*1000 | 个 | 1 | 625 | 625 |  | 1、基材选用E1级优质实木多层夹板（多层生态板），侧板、面板、底板、门板及层板均为18mm厚，背板厚9mm。甲醛含量≤0.1mg/L。木纹理清晰、结构均匀、无结疤、腐朽、裂纹、虫眼等缺陷，无色差、色泽美观，优质五金配件。 2、不做柜门，底部是镂空，分6层
|  | 地台 | 约2350*2247*100 | ㎡ | 5.28 | 260 | 1372 |  | 基材选用E1级优质实木多层夹板（多层生态板），板材均为18mm厚。甲醛含量≤0.1mg/L。木纹理清晰、结构均匀、无结疤、腐朽、裂纹、虫眼等缺陷，无色差、色泽美观，优质五金配件。
3 | 男 更衣室 | 更衣柜 | 约1680*600*2100 | 个 | 1 | 2706 | 2706 |  | 1、基材选用E1级优质实木多层夹板（多层生态板），侧板、面板、底板、门板及层板均为18mm厚，背板厚9mm。甲醛含量≤0.1mg/L。木纹理清晰、结构均匀、无结疤、腐朽、裂纹、虫眼等缺陷，无色差、色泽美观，优质五金配件。 2、一个柜，6门,门尺寸840*970mm，柜顶预留50CM通风
|  | 更衣凳 | 约1200*350*300 | 张 | 1 | 180 | 180 |  | 基材选用E1级优质颗粒板，坐板厚≥25mm，甲醛含量≤0.5mg/L。木纹理清晰、结构均匀、无结疤、腐朽、裂纹、虫眼等缺陷，无色差、色泽美观，优质五金配件。钢架采用5*5CM 加厚钢架。
4 | 餐厅 | 电脑 书架台 | 约2000*600*2400 | 套 | 1 | 2177 | 2177 |  | 基材选用E1级优质实木多层夹板（多层生态板），侧板、面板、底板、门板及层板均为18mm厚，背板厚9mm。甲醛含量≤0.1mg/L。木纹理清晰、结构均匀、无结疤、腐朽、裂纹、虫眼等缺陷，无色差、色泽美观，优质五金配件。
|  | 订制 异形台 | 约1110*1200*888 | 张 | 1 | 683 | 683 |  | 基材选用E1级优质实木多层夹板（多层生态板），侧板、面板、底板、门板及层板均为18mm厚，背板厚9mm。甲醛含量≤0.1mg/L。木纹理清晰、结构均匀、无结疤、腐朽、裂纹、虫眼等缺陷，无色差、色泽美观，优质五金配件。
|  | 墙柜 | 约500*130*600 | 个 | 3 | 177 | 531 |  | 基材选用E1级优质实木多层夹板（多层生态板），侧板、面板、底板、门板及层板均为18mm厚，背板厚9mm。甲醛含量≤0.1mg/L。木纹理清晰、结构均匀、无结疤、腐朽、裂纹、虫眼等缺陷，无色差、色泽美观，优质五金配件。
|  | 沙发 | 约1500*600*1050 | 张 | 2 | 918 | 1836 |  | 基材选用E1级优质实木多层夹板（多层生态板），侧板、面板、底板、门板及层板均为18mm厚，背板厚9mm。甲醛含量≤0.1mg/L。木纹理清晰、结构均匀、无结疤、腐朽、裂纹、虫眼等缺陷，无色差、色泽美观，优质五金配件。座板靠背采用高密度海绵，蒙西皮
|  | 开放格柜 | 约800*420*2660 | 个 | 1 | 1120 | 1120 |  | 1、基材选用E1级优质实木多层夹板（多层生态板），侧板、面板、底板、门板及层板均为18mm厚，背板厚9mm。甲醛含量≤0.1mg/L。木纹理清晰、结构均匀、无结疤、腐朽、裂纹、虫眼等缺陷，无色差、色泽美观，优质五金配件。 2、无门
|  | 微波炉柜 小家电开放柜 | 约1000*420*900 | 个 | 1 | 588 | 588 |  | 基材选用E1级环保级别多层实木板，甲醛含量≤0.1mg/L。木纹理清晰、结构均匀、无结疤、腐朽、裂纹、虫眼等缺陷，无色差、色泽美观，优质五金配件。
|  | 会议台 | 约2400*900*760 | 张 | 1 | 1248 | 1248 |  | 基材选用E1级环保级别高密度板，板厚25mm，甲醛含量≤0.5mg/L。木纹理清晰、结构均匀、无结疤、腐朽、裂纹、虫眼等缺陷，无色差、色泽美观，优质五金配件。
|  | 会议椅 | 常规 | 张 | 6 | 180 | 1080 |  | 采用全橡木制作，座板加高密度海绵，扪黑色西皮
5 | 护士站 | 护士站台 | 约5260*600*910 | 套 | 1 | 11000 | 11000 |  | 1、整体采用E1级高密度板，喷烤漆，台面采用石英石,台面高910mm. 2、图片仅作参考，实际需根据场地、采购人要求设计。
6 |  | 办公台 | 3400*600*760 | 套 | 1 | 1720 | 1720 |  | 基材选用E1级优质实木多层夹板（多层生态板）板厚18mm，背板厚为9mm，甲醛含量≤0.1mg/L。木纹理清晰、结构均匀、无结疤、腐朽、裂纹、虫眼等缺陷，无色差、色泽美观，优质五金配件。
7 | 治疗1室 | 治疗台 | 约6120*500*900 | 套 | 1 | 8000 | 8000 |  | 1、柜体采用1.0电解板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面颜色靓丽，采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、柜体采用一字型鹅颈拉手。需要改4个柜子做成推拉柜放大输液用,图片仅作参考，按实际情况设计生产,设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁。 3、采用阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出。 5、台面采用12mm医用复合亚克力台面，其材料厚度≥1.2cm，耐酸耐碱，抗污染防渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院高标准的环境卫生要求。 6、踢脚线采用SUS304不锈钢板材，距地10cm/15cm，符合医院存放药品院感要求；
|  | 治疗台 | 约4900*500*900(配治疗柜加高到2.65米） | 套 | 1 | 12860 | 12860
8 | 被服间 | 不锈钢台 | 约1500*800*800 | 张 | 1 | 750 | 750 |  | 采用优质304不锈钢，不锈钢板厚1.0mm。可承重500斤，台面厚度45MM，φ38mm，面板框架加固。
|  | 被服柜 | 约5330*600*2660 | 个 | 1 | 9718 | 9718 |  | 1、基材选用E1级优质实木多层夹板（多层生态板），侧板、面板、底板、门板及层板均为18mm厚，背板厚9mm。甲醛含量≤0.1mg/L。木纹理清晰、结构均匀、无结疤、腐朽、裂纹、虫眼等缺陷，无色差、色泽美观，优质五金配件。 2、由3个柜子组成，每个柜子6个门。
9 | 治疗2室 | 治疗台 | 约3290*500*900 | 张 | 1 | 4200 | 4200 |  | 1、柜体采用1.0电解板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面颜色靓丽，采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、柜体采用一字型鹅颈拉手。图片仅作参考，按实际情况设计生产，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，耐消毒耐腐蚀易清洁。 3、采用阻尼铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用； 4、抽屉采用三节静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出。 5、台面采用12mm医用复合亚克力台面，其材料厚度≥1.2cm，耐酸耐碱，抗污染防渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院高标准的环境卫生要求。 6、踢脚线采用SUS304不锈钢板材，距地10cm/15cm，符合医院存放药品院感要求；
10 | 设备1间 | 不锈钢货架（四块层板） | 约2000*600*2000 | 个 | 2 | 1430 | 2860 |  | 采用304不锈钢，不锈钢板厚1.0mm。1.蝴蝶孔位设计，可调节。可根据货物需求上下可随意调节层板，立柱由3个横撑2个斜撑以螺栓连接而成。 2.不摇晃横梁，加宽加厚挂爪，增加受力面积，稳定性强，调节方便，安装便捷。 3.加强筋加强承重，板层底部焊接加强筋处理，使其不易变形承受力更牢靠，更稳定，承重更强。货架每层承重≥650公斤
|  | 不锈钢货架（四块层板） | 约1500*600*2000 | 个 | 1 | 1300 | 1300
11 | 设备2间 | 格子柜 | 约2460*600*2660 | 个 | 1 | 5083 | 5083 |  | 1、基材选用E1级优质实木多层夹板（多层生态板），侧板、面板、底板、门板及层板均为18mm厚，背板厚9mm。甲醛含量≤0.1mg/L。木纹理清晰、结构均匀、无结疤、腐朽、裂纹、虫眼等缺陷，无色差、色泽美观，优质五金配件。 2、每个格子大小约430*400，有门。
12 | 设备3间 | 不锈钢货架（四块层板） | 约2000*600*2000 | 个 | 2 | 1430 | 2860 |  | 采用304不锈钢，不锈钢板厚1.0mm。1.蝴蝶孔位设计，可调节。可根据货物需求上下可随意调节层板，立柱由3个横撑2个斜撑以螺栓连接而成。 2.不摇晃横梁，加宽加厚挂爪，增加受力面积，稳定性强，调节方便，安装便捷。 3.加强筋加强承重，板层底部焊接加强筋处理，使其不易变形承受力更牢靠，更稳定，承重更强。货架每层承重≥650公斤。
13 |  | 实木椅 | 520*450*872 | 张 | 36 | 118 | 4248 |  | 尺寸：520*450*872椅高900，凳板离地440，坐板400*400，采用全橡胶木实木制作，脚柱粗60*30，横梁粗20*30，存在一定弯度的手工艺，主体结构连接用传统的手工艺榫卯连接。
合计金额： | [6 empty] | 88535 |  | 图片仅作参考，如图片跟尺寸规格冲突，以名称、规格及说明为主要参考。