## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-建筑装饰部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 303115.59
1.1 | 一、拆除部分 | 28019.28
1.2 | 二、新建墙体 | 11454.15
1.3 | 三、天面装饰 | 43018.40
1.4 | 四、地面装饰 | 45734.32
1.5 | 五、墙面装饰 | 77737.63
1.6 | 六、门窗部分 | 45833.47
1.7 | 七、窗帘/床帘、轨道及家具 | 51318.34
2 | 措施合计 | 12288.34
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 10613.97
2.2 | 其他措施费 | 1674.37
3 | 其他项目 | 4548.12 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 4548.12
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 319952.05
5 | 增值税销项税额 | 28795.68 |  |  | －
6 | 总造价 | 348747.73
7 | 人工费 | 61423.72
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 348,747.73 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-建筑装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 一、拆除部分 | [6 empty] | 28019.28
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:原有墙体 2.砌体材质:实心砖 3.拆除高度:综合 4.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5.运距:8.2km |  | m3 | 34.41 | 199.43 |  | 6862.39
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆找平层 2.饰面材料种类:原有地面装饰面 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 4.运距:8.2km |  | m2 | 172.78 | 13.95 |  | 2410.28
3 | 011605002001 | 原有墙饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3.运距:8.2km |  | m2 | 321.65 | 34.5 |  | 11096.93
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:金属龙骨 2.龙骨及饰面种类:原有天花饰面层 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 4.运距:8.2km |  | m2 | 172.78 | 13.69 |  | 2365.36
5 | 011614002001 | 拆除固定家具 | 1.柜体材质:综合 2.柜体尺寸:高2.9m 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 4.运距:8.2km |  | m | 12.17 | 264.25 |  | 3215.92
6 | 011612002001 | 蹲式大便器拆除 | 1.卫生洁具种类:蹲式大便器 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3.运距:8.2km |  | 套 | 4 | 97.78 |  | 391.12
7 | 011612002002 | 洗手盆、盥洗盆 拆除 | 1.卫生洁具种类:洗手盆、盥洗盆 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3.运距:8.2km |  | 套 | 9 | 49.65 |  | 446.85
8 | 011612002004 | 浴盆拆除 | 1.卫生洁具种类:浴盆 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3.运距:8.2km |  | 套 | 1 | 117.43 |  | 117.43
9 | 011612002003 | 淋浴器 拆除 | 1.卫生洁具种类:淋浴器 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3.运距:8.2km |  | 套 | 3 | 16.81 |  | 50.43
10 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:综合 2.门窗拆除(整樘) 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 4.运距:8.2km |  | m2 | 24.99 | 42.52 |  | 1062.57
|  | 二、新建墙体 | [6 empty] | 11454.15
11 | 010402001001 | 砌块内墙200mm厚 | 1.砌块品种、强度等级:加气混凝土砌块7.5MPa 2.墙体类型:轻质砖砌块内墙 墙体厚度 20cm 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5 |  | m3 | 8.45 | 494.21 |  | 4176.07
12 | 010402001002 | 砌块内墙100mm厚 | 1.砌块品种、强度等级:加气混凝土砌块7.5MPa 2.墙体类型:蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5 |  | m3 | 13.22 | 518.31 |  | 6852.06
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C25 |  | m3
14 | 010510003001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.38 | 514.35 |  | 195.45
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.04 | 4377.58 |  | 175.1
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.01 | 5547.42 |  | 55.47
|  | 三、天面装饰 | [6 empty] | 43018.4
17 | 011302001002 | 天棚吊顶铝扣板300*300 | 1.龙骨材料种类、规格:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.面层材料品种、规格:铝扣板面层300*300*0.6mm |  | m2 | 6.25 | 170.98 |  | 1068.63
18 | 011302001003 | 天棚吊顶铝扣板600*600 | 1.龙骨材料种类、规格:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.面层材料品种、规格:铝扣板面层600*600*0.8mm |  | m2 | 57.06 | 188.34 |  | 10746.68
19 | 011302001001 | 单面不锈钢玻镁板吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 2.面层材料品种、规格:单面不锈钢玻镁板50mm厚 |  | m2 | 109.88 | 269.75 |  | 29640.13
20 | 011304001001 | 铝扣板面层收边线 | 1.材料品种:铝合金收边条L型20mm*12mm |  | m | 108.69 | 14.38 |  | 1562.96
|  | 四、地面装饰 | [6 empty] | 45734.32
21 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:橡胶卷材楼2.0厚（蓝色） 2.中间层厚度、材料种类:5mm厚水泥浆自流平 3.找平层厚度、材料种类:30mm厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 110.34 | 272.4 |  | 30056.62
22 | 011102003001 | 防水楼地面300*300 | 1.面层材料品种、规格:防滑耐磨哑光砖300*300*10mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3水泥砂浆 3.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20mm厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 7.96 | 113.17 |  | 900.83
23 | 011102003002 | 防水楼地面800*800 | 1.面层材料品种、规格:防滑耐磨哑光砖800*800*10mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3水泥砂浆 3.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20mm厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 54.81 | 153.86 |  | 8433.07
24 | 011102003003 | 哑光砖楼地面800*800 | 1.面层材料品种、规格:防滑耐磨哑光砖800*800*10mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3水泥砂浆 3.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 |  | m2
25 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（防水地面反起） | 1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度:1.5mm 3.反边高度:300mm |  | m2 | 15.2 | 66.59 |  | 1012.17
26 | 010904002001 | 楼地面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度:1.5mm |  | m2 | 17.46 | 69.42 |  | 1212.07
27 | 011105003001 | 哑光砖踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种:哑光砖 3.抹灰层厚度、材料种类:20mm厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 7.1 | 152.3 |  | 1081.33
28 | 011105004001 | 地胶板踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料种类、规格、颜色:橡胶卷材楼地面（蓝色）2.0厚 |  | m2 | 7.34 | 235.9 |  | 1731.51
29 | 011502001001 | 踢脚线压条 | 1.线条材料品种:铝合金压条 |  | m | 72.72 | 10.32 |  | 750.47
30 | 010401012001 | 砖砌蹲位 | 1.零星砌砖名称、部位:蹲位 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5,水泥砂浆1:2 |  | 个 | 1 | 556.25 |  | 556.25
|  | 五、墙面装饰 | [6 empty] | 77737.63
31 | 011204003001 | 防水墙面 | 1.抹灰层厚度、材料种类:20mm厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:瓷片300*600*10mm |  | m2 | 76.46 | 135.95 |  | 10394.74
32 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度:1.5mm |  | m2 | 85.97 | 55.72 |  | 4790.25
33 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.底层厚度、材料种类:15mm厚1:3水泥砂浆 2.基层材料种类、规格:18mm厚矿棉装饰板 3.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚单面洁净彩钢板 |  | m2 | 211.5 | 220.41 |  | 46616.72
34 | 011406001001 | 腻子涂料饰面 | 1.底层厚度、材料种类:20mm厚1:3水泥砂浆 2.腻子种类:防水防霉型 3.刮腻子遍数:4遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2底3面 |  | m2 | 174.43 | 91.36 |  | 15935.92
|  | 六、门窗部分 | [6 empty] | 45833.47
35 | 010802001001 | 专业医用成品单开门M0821 | 1.门代号及洞口尺寸:M0821(800*2100) 2.门框、扇材质:一体成型电解板钢门套,专业医用成品门（含防火饰面） 3.玻璃品种、厚度:不锈钢执手锁 |  | 樘 | 2 | 1993.16 |  | 3986.32
36 | 010802001002 | 专业医用成品单开门M0922 | 1.门代号及洞口尺寸:M0922(900*2200) 2.门框、扇材质:一体成型电解板钢门套,专业医用成品门（含防火饰面） 3.玻璃品种、厚度:不锈钢执手锁 |  | 樘 | 5 | 2308.16 |  | 11540.8
37 | 010802001003 | 专业医用成品单开门M1122 | 1.门代号及洞口尺寸:M1122(1100*2200) 2.门框、扇材质:一体成型电解板钢门套,专业医用成品门（含防火饰面） 3.玻璃品种、厚度:不锈钢执手锁 |  | 樘 | 1 | 2770.16 |  | 2770.16
38 | 010802001004 | 专业医用成品双开门M1322 | 1.门代号及洞口尺寸:M1322(1300*2200) 2.门框、扇材质:一体成型电解板钢门套,专业医用成品门（含防火饰面） 3.玻璃品种、厚度:不锈钢执手锁 |  | 樘 | 1 | 3893.79 |  | 3893.79
39 | 010802001005 | 铝合金全玻平开门（刷卡门禁）BM1322 | 1.门代号及洞口尺寸:BM1322（1300*2200） 2.门框、扇材质:铝合金全玻双扇平开门2.0厚 3.玻璃品种、厚度:透明钢化玻璃8mm厚 4.拉手:304拉丝不锈钢拉手φ25（L=700mm） 5.五金配件:自动闭门器 6.电子配件:刷卡感应器 |  | 樘 | 1 | 3147.9 |  | 3147.9
40 | 010802001006 | 铝合金全玻平开门（刷卡门禁）BM1522 | 1.门代号及洞口尺寸:BM1522（1500*2200） 2.门框、扇材质:铝合金全玻双扇平开门2.0厚 3.玻璃品种、厚度:透明钢化玻璃8mm厚 4.拉手:304拉丝不锈钢拉手φ25（L=700mm） 5.五金配件:自动闭门器 6.电子配件:刷卡感应器 |  | 樘 | 1 | 3411.22 |  | 3411.22
41 | 010805001003 | 钢化玻璃电动推拉门TLM1022 | 1.门代号及洞口尺寸:TLM1022（1000*2200） 2.门框、扇材质:医用电动气密门 3.玻璃品种、厚度:钢化玻璃8mm 4.电子配件品种:电动脚感,含感应器,电动配件等 |  | 樘 | 1 | 4950 |  | 4950
42 | 010805001001 | 医用电动气密门TLM2022 | 1.门代号及洞口尺寸:TLM2022（2000*2200） 2.门框、扇材质:医用电动气密门 3.玻璃品种、厚度:内置钢化玻璃观察窗 4.电子配件品种:电动脚感,含感应器,电动配件等 |  | 樘 | 1 | 11660 |  | 11660
43 | 010807001001 | 污物间采光高窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:2.04*0.66mm 2.框、扇材质:铝合金固定窗1.4厚 3.玻璃品种、厚度:钢化白玻6mm |  | m2 | 1.35 | 350.58 |  | 473.28
|  | 七、窗帘/床帘、轨道及家具 | [6 empty] | 51318.34
44 | 010810004001 | 胶合板单轨窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:窗帘盒 胶合板 单轨 |  | m | 23.93 | 54.68 |  | 1308.49
45 | 010810001001 | 成品卷帘 | 1.窗帘材质:升降卷拉式卷帘 2.窗帘高度:3.1m |  | m2 | 72.99 | 75.14 |  | 5484.47
46 | 010810005001 | 医用铝合金U型床帘轨 | 1.窗帘轨材质:医用铝合金U型床帘轨 2.轨的数量:单轨 |  | m | 56.07 | 62.92 |  | 3527.92
47 | 010810001002 | 医用床帘 | 1.窗帘材质:综合 |  | m2 | 162.59 | 66.24 |  | 10769.96
48 | 011501003001 | 休息室更衣柜 | 1.台柜规格:柜体厚度550mm |  | m2 | 5.22 | 750 |  | 3915
49 | 011501015001 | 护士站服务台 | 1.台柜规格:护士站服务台（规格2.4*0.6*0.8m） |  | 个 | 1 | 6500 |  | 6500
50 | 011501011001 | 办公室矮柜 | 1.办公室矮柜（宽0.6m,高0.82m,桌面采用人造石饰面,柜体采用钢制活动柜） |  | m | 3.68 | 1300 |  | 4784
51 | 011501010001 | 吊柜 | 1.台柜规格:柜体厚度400mm |  | m2 | 11.28 | 700 |  | 7896
52 | 011501003002 | 洗污间储藏柜 | 1.台柜规格:柜体厚度350~550mm |  | m2 | 9.51 | 750 |  | 7132.5
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3841.83
53 | 粤011701010001 | 单独装饰满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层(3.6~5.2m) |  | m2 | 173.12 | 12.52 |  | 2167.46
54 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):3.7 |  | m2
55 | 011702009001 | 过梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 5.23 | 53.08 |  | 277.61
56 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | 项 | 1 | 1396.76 |  | 1396.76
合 计 | [8 empty] | 306957.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-建筑装饰部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | 8446.51 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 8446.51
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-建筑装饰部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 4548.12
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 4548.12 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-建筑装饰部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 319952.05 | 9 |  | 28795.68
合 计 | [6 empty] | 28795.68
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-建筑装饰部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 热轧圆盘条 φ10以内 | t | 0.1131 |  | 3460 |  | 3460
2 | 螺纹钢筋 φ25以内 | t | 0.041 |  | 3410 |  | 3410
3 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 3.3754 |  | 5.15 |  | 5.15
4 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 | kg | 2.1365 |  | 5.15 |  | 5.15
5 | 圆钢 φ10以内 | t | 0.0102 |  | 3460 |  | 3460
6 | 角钢 综合 | kg | 2.5 |  | 3.68 |  | 3.68
7 | 角铝 25.4×1 | m | 56.0475 |  | 6.72 |  | 6.72
8 | 槽铝 50 | m | 103.4235 |  | 6.45 |  | 6.45
9 | 工字铝 综合 | m | 355.1085 |  | 6.87 |  | 6.87
10 | 倒T形铝 | m | 98.892 |  | 2.15 |  | 2.15
11 | 橡胶板 1~3 | kg | 0.0585 |  | 25.7 |  | 25.7
12 | 门窗密封橡胶条 | m | 37.3567 |  | 2.55 |  | 2.55
13 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 23.3 |  | 2.1 |  | 2.1
14 | 自攻螺钉 M4×15 | 十套 | 29.7425 |  | 0.39 |  | 0.39
15 | 不锈钢螺钉 M5×12 | 十套 | 6.948 |  | 2.23 |  | 2.23
16 | 木螺钉 M5×50 | 十套 | 6.5999 |  | 0.32 |  | 0.32
17 | 木螺钉 M3.5×22~25 | 十套 | 31.9923 |  | 0.21 |  | 0.21
18 | 盘头螺钉 M6×35 | 十套 | 7.8969 |  | 4.2 |  | 4.2
19 | 螺母 综合 | 十个 | 61.6831 |  | 2.82 |  | 2.82
20 | 高强螺栓 | kg | 2.037 |  | 12 |  | 12
21 | 膨胀螺栓 M6~12×50~120 | 十套 | 1.545 |  | 56.57 |  | 56.57
22 | 膨胀螺栓 M5×50 | 十套 | 3.5451 |  | 1.3 |  | 1.3
23 | 膨胀螺栓 M6×80 | 十套 | 8.46 |  | 2.65 |  | 2.65
24 | 膨胀螺栓 M8×80 | 十套 | 15.3041 |  | 4.54 |  | 4.54
25 | 专用螺母垫圈 Q235 3# | 块 | 30.8997 |  | 0.99 |  | 0.99
26 | 圆钉 30~45 | kg | 0.6222 |  | 3.65 |  | 3.65
27 | 圆钉 50~75 | kg | 8.8336 |  | 3.54 |  | 3.54
28 | 射钉 | 十个 | 68.4065 |  | 0.06 |  | 0.06
29 | 铝合金窗轨 L=1000 | 套 | 26.8016 |  | 12.87 |  | 12.87
30 | 医用铝合金U型床帘轨 | m | 56.07 |  | 58 |  | 58
31 | 304拉丝不锈钢拉手φ25（L=700mm） | 套 | 4.04 |  | 150 |  | 150
32 | 不锈钢铰链 5# | 只 | 20.2 |  | 7.72 |  | 7.72
33 | 插销 75以内 | 副 | 2 |  | 2 |  | 2
34 | 门磁吸 | 只 | 10 |  | 12.82 |  | 12.82
35 | 自动闭门器 | 副 | 4.04 |  | 145 |  | 145
36 | 大便器胶皮碗 | 个 | 2.1 |  | 0.95 |  | 0.95
37 | 水砂纸 | 张 | 20.5737 |  | 0.77 |  | 0.77
38 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 2.6029 |  | 6.01 |  | 6.01
39 | 冲击钻头 φ8~16 | 个 | 0.1995 |  | 4.14 |  | 4.14
40 | 钢锯条 | 条 | 0.5 |  | 0.43 |  | 0.43
41 | 铁件 综合 | kg | 217.1844 |  | 4.84 |  | 4.84
42 | 镀锌铁码 | 支 | 88.9909 |  | 0.47 |  | 0.47
43 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 8.1364 |  | 382 |  | 382
44 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0256 |  | 635 |  | 635
45 | 砂子 | kg | 0.018 |  | 0.08 |  | 0.08
46 | 细砂 | m3 | 0.0541 |  | 195 |  | 195
47 | 中砂 | m3 | 21.381 |  | 164 |  | 164
48 | 碎石 10 | m3 | 0.046 |  | 146 |  | 146
49 | 生石灰 | t | 0.1534 |  | 598.3 |  | 598.3
50 | 石灰膏 | m3 | 0.037 |  | 378.64 |  | 378.64
51 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.3752 |  | 6 |  | 6
52 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.0473 |  | 420 |  | 420
53 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.032 |  | 289 |  | 289
54 | 蒸压加气混凝土砌块（7.5MPa） 600×100×200 | 千块 | 1.0629 |  | 3228 |  | 3228
55 | 蒸压加气混凝土砌块（7.5MPa） 600×200×200 | 千块 | 0.3346 |  | 6444 |  | 6444
56 | 松杂板枋材 | m3 | 0.044 |  | 1500 |  | 1500
57 | 杉木枋 | m3 | 0.0077 |  | 1603.2 |  | 1603.2
58 | 松木板 | m3 | 0.0127 |  | 1474.42 |  | 1474.42
59 | 垫木 | m3 | 0.0002 |  | 1549.95 |  | 1549.95
60 | 松杂直边板 | m3 | 0.1039 |  | 1211.42 |  | 1211.42
61 | 胶合板 2440×1220×18 | m2 | 8.9259 |  | 58.2 |  | 58.2
62 | 防水胶合板 模板用 18mm | m2 | 0.8453 |  | 43.2 |  | 43.2
63 | 钢化白玻6mm | m2 | 1.35 |  | 53 |  | 53
64 | 8mm透明钢化玻璃 | m2 | 6.16 |  | 73 |  | 73
65 | 釉面砖 100×200 | m2 | 7.242 |  | 39.6 |  | 39.6
66 | 釉面砖300*300mm | m2 | 79.1361 |  | 40.9 |  | 40.9
67 | 防滑耐磨哑光砖300*300*10mm | m2 | 8.159 |  | 40 |  | 40
68 | 防滑耐磨哑光砖800*800*10mm | m2 | 57.0024 |  | 77.4 |  | 77.4
69 | 铝扣板面层300*300*0.6mm | m2 | 6.375 |  | 102 |  | 102
70 | 铝扣板面层600*600*0.8mm | m2 | 58.7718 |  | 125.5 |  | 125.5
71 | 单面不锈钢玻镁板吊顶50mm厚 | m2 | 121.9668 |  | 139.82 |  | 139.82
72 | 50mm厚单面洁净彩钢板饰面 | m2 | 224.19 |  | 78 |  | 78
73 | 轻钢小龙骨 h19 | m | 12.6856 |  | 1.94 |  | 1.94
74 | 轻钢中龙骨 | m | 325.6929 |  | 3.58 |  | 3.58
75 | 轻钢大龙骨 h=45 | m | 86.6354 |  | 3.75 |  | 3.75
76 | 轻钢大龙骨 h=60 | m | 144.8768 |  | 6.49 |  | 6.49
77 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m | 293.5137 |  | 3.58 |  | 3.58
78 | 医用隔帘 | m2 | 406.475 |  | 25 |  | 25
79 | 升降卷拉式卷帘 | m2 | 76.6395 |  | 68 |  | 68
80 | 装饰木条 16×19 | m | 26.5862 |  | 1.48 |  | 1.48
81 | 铝合金收边条L型20mm*12mm | m | 111.9507 |  | 8.55 |  | 8.55
82 | 铝合金压条 16×1.5 | m | 74.9016 |  | 7.73 |  | 7.73
83 | 橡胶卷材楼地面（蓝色）2.0厚 踢脚线 | m2 | 7.4868 |  | 184.07 |  | 184.07
84 | 内墙乳胶漆 底漆 | kg | 36.6303 |  | 16.4 |  | 16.4
85 | 内墙乳胶漆 面漆 | kg | 62.2715 |  | 23.7 |  | 23.7
86 | 腻子粉 成品(防水型) | kg | 575.619 |  | 4.2 |  | 4.2
87 | 腻子粉 成品(一般型) | kg | 19.1043 |  | 1.1 |  | 1.1
88 | 水泥自流平混合料 | kg | 463.428 |  | 1.12 |  | 1.12
89 | 聚氨酯防水涂料 单组份 I型 | kg | 80.7591 |  | 24 |  | 24
90 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 1.1015 |  | 13.5 |  | 13.5
91 | 橡胶卷材楼地面（蓝色）2.0厚 | m2 | 121.374 |  | 184.07 |  | 184.07
92 | 防水密封胶 | 支 | 2.32 |  | 8.1 |  | 8.1
93 | 软填料 | kg | 1.8491 |  | 3.9 |  | 3.9
94 | 松节油 | kg | 0.1212 |  | 8.84 |  | 8.84
95 | 隔离剂 | kg | 0.523 |  | 7.05 |  | 7.05
96 | 发泡剂 750ml | 支 | 9.3 |  | 29.45 |  | 29.45
97 | 白乳胶 | kg | 1.8758 |  | 6.13 |  | 6.13
98 | 玻璃胶 | L | 18.4005 |  | 33.47 |  | 33.47
99 | 玻璃胶 335克/支 | 支 | 4.6494 |  | 13.73 |  | 13.73
100 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 49.653 |  | 14.02 |  | 14.02
101 | 墙边胶 | L | 1.3385 |  | 46.77 |  | 46.77
102 | 18mm厚矿棉装饰板 | m2 | 232.65 |  | 42 |  | 42
103 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 12.1876 |  | 13.08 |  | 13.08
104 | 方钢管 25×25×2.5 | kg | 2.758 |  | 3.88 |  | 3.88
105 | 大便器排水接头 | 个 | 2.02 |  | 5.2 |  | 5.2
106 | 白棉纱 | kg | 3.984 |  | 11.47 |  | 11.47
107 | 水 | m3 | 18.0809 |  | 4.05 |  | 4.05
108 | 脚手架接驳管 φ43×350 | 支 | 0.3462 |  | 5.74 |  | 5.74
109 | 脚手架钢管底座 | 个 | 0.2424 |  | 7.05 |  | 7.05
110 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 0.554 |  | 5.62 |  | 5.62
111 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 1.7658 |  | 5.24 |  | 5.24
112 | 炉(矿)渣 综合 | m3 | 0.4736 |  | 65.96 |  | 65.96
113 | 聚合物水泥防水浆料 | kg | 297.8861 |  | 12.89 |  | 12.89
114 | 其他材料费 | 元 | 1526.1894 |  | 1 |  | 1
115 | 材料费调整 | 元 | 0.0174 |  | 1 |  | 1
116 | 铝合金固定窗1.4厚 | m2 | 1.35 |  | 231.9 |  | 231.9
117 | 医用电动气密门（电动脚感）2*2.2m | 套 | 1 |  | 11660 |  | 11660
118 | 钢化玻璃电动推拉门（电动脚感）1*2.2m | 套 | 1 |  | 4950 |  | 4950
119 | 铝合金全玻双扇平开门2.0厚 | m2 | 6.16 |  | 440.6 |  | 440.6
120 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.3838 |  | 361 |  | 361
121 | 不锈钢执手锁 | 把 | 8 |  | 75.22 |  | 75.22
122 | 不锈钢执手锁 | 把 | 2 |  | 75.22 |  | 75.22
123 | 刷卡感应器 | 套 | 2 |  | 450 |  | 450
124 | 专业医用成品门及铝合金门套（含防火饰面）0.8*2.1m | 樘 | 2 |  | 1764 |  | 1764
125 | 专业医用成品门及铝合金门套（含防火饰面）0.9*2.2m | 樘 | 5 |  | 2079 |  | 2079
126 | 专业医用成品门及电解板钢门套（含防火饰面）1.1*2.2m | 樘 | 1 |  | 2541 |  | 2541
127 | 专业医用成品双开门及电解板钢门套（含防火饰面）1.3*2.2m | 樘 | 1 |  | 3500 |  | 3500
128 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 1.4562
129 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 5.2625
130 | 预拌水泥砂浆 M5.0 | m3 | 0.033
131 | 预拌水泥石灰砂浆 M7.5 | m3 | 1.6858
132 | 预拌水泥石灰砂浆 1:1:6 | m3 | 9.3885
133 | 预拌混凝土 | m3 | 0.3838
134 | 休息室更衣柜（柜体厚度550mm） | m2 | 5.22 |  | 750 |  | 750
135 | 洗污间储藏柜（柜体厚度350~550mm） | m2 | 9.51 |  | 750 |  | 750
136 | 护士站服务台（规格2.4*0.6*0.8m） | 个 | 1 |  | 6500 |  | 6500
137 | 办公室矮柜（宽0.6m,高0.82m,桌面采用人造石饰面,柜体采用钢制活动柜） | m | 3.68 |  | 1300 |  | 1300
138 | 吊柜（柜体厚度400mm） | m2 | 11.28 |  | 700 |  | 700
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21