## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-医疗气体 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 110495.62
1.1 | 拆除部分 | 687.89
1.2 | 新建部分 | 109807.73
2 | 措施合计 | 4343.07
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 3916.90
2.2 | 其他措施费 | 426.17
3 | 其他项目 | 1095.02 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1095.02
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 115933.71
5 | 增值税销项税额 | 10434.03 |  |  | －
6 | 总造价 | 126367.74
7 | 人工费 | 9966.34
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 126,367.74 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-医疗气体 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 687.89
1 | 粤R2-2-43 | 铜管 公称直径(mm以内) 40 | 1.拆除原有铜管DN40以内 2.拆除废料运距：综合考虑 |  | m | 29.47 | 14.13 |  | 416.41
2 | 粤R2-2-77 | 拆除气体终端 | 1.拆除气体终端 2.拆除废料运距：综合考虑 |  | 个 | 22 | 12.34 |  | 271.48
|  | 新建部分 | [6 empty] | 109807.73
3 | 031001004001 | 脱脂紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医疗气体 3.规格、压力等级:脱脂紫铜管DN80 4.连接形式:卡压连接 |  | m | 49.13 | 564.19 |  | 27718.65
4 | 031001004002 | 脱脂紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医疗气体 3.规格、压力等级:脱脂紫铜管DN50 4.连接形式:卡压连接 |  | m | 116.56 | 307.21 |  | 35808.4
5 | 031001004003 | 脱脂紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医疗气体 3.规格、压力等级:脱脂紫铜管DN40 4.连接形式:卡压连接 |  | m | 30.1 | 118.57 |  | 3568.96
6 | 031001004004 | 脱脂紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医疗气体 3.规格、压力等级:脱脂紫铜管DN32 4.连接形式:卡压连接 |  | m | 42.34 | 108.56 |  | 4596.43
7 | 031001004005 | 脱脂紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医疗气体 3.规格、压力等级:脱脂紫铜管DN25 4.连接形式:卡压连接 |  | m | 32.79 | 91.59 |  | 3003.24
8 | 031001004008 | 脱脂紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医疗气体 3.规格、压力等级:脱脂紫铜管DN20 4.连接形式:卡压连接 |  | m | 31.46 | 74.71 |  | 2350.38
9 | 031001004006 | 脱脂紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医疗气体 3.规格、压力等级:脱脂紫铜管DN15 4.连接形式:卡压连接 |  | m | 43 | 63.77 |  | 2742.11
10 | 031001004007 | 脱脂紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医疗气体 3.规格、压力等级:脱脂紫铜管DN10 4.连接形式:卡压连接 |  | m | 15.99 | 41.75 |  | 667.58
11 | 031001004009 | 脱脂紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医疗气体 3.规格、压力等级:脱脂紫铜管DN8 4.连接形式:卡压连接 |  | m | 6.17 | 39.13 |  | 241.43
12 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管道支架 |  | kg | 213 | 26.17 |  | 5574.21
13 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 |  | 个 | 13 | 34.38 |  | 446.94
14 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN10 |  | 个 | 6 | 34.38 |  | 206.28
15 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 5 | 42.69 |  | 213.45
16 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 3 | 58.65 |  | 175.95
17 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 6 | 75.68 |  | 454.08
18 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 4 | 105.68 |  | 422.72
19 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 2 | 125.12 |  | 250.24
20 | 031008014001 | 气体终端 | 1.负压终端 |  | 个 | 8 | 131.22 |  | 1049.76
21 | 031008014002 | 气体终端 | 1.压缩空气终端 |  | 个 | 16 | 131.22 |  | 2099.52
22 | 031008014003 | 气体终端 | 1.氧气终端 |  | 个 | 16 | 131.22 |  | 2099.52
23 | 031008013001 | 医疗设备带 | 1.名称:医疗设备带 2.规格:配套呼叫对讲分机、负压瓶挂座、床牌、床头灯、开关、多功能插座、接地端子、通信接口等。 |  | m | 22.64 | 439.35 |  | 9946.88
24 | 031008003001 | 二级稳压箱 | 1.型号、规格:压缩空气二级稳压箱 |  | 台 | 1 | 1013.72 |  | 1013.72
25 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:氧气流量计 |  | 台 | 1 | 3598.41 |  | 3598.41
26 | 03B001 | 压力报警器 | 1.压力报警器 |  | 套 | 1 | 1558.87 |  | 1558.87
|  | 措施项目 | [6 empty] | 426.17
27 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
28 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 426.17 |  | 426.17
合 计 | [8 empty] | 110921.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-医疗气体 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 3916.9 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 3916.9
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-医疗气体 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1095.02
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1095.02 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-医疗气体 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 115933.71 | 9 |  | 10434.03
合 计 | [6 empty] | 10434.03
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-医疗气体 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 2.5854 |  | 5.15 |  | 5.15
2 | 钢板 8~15 | kg | 1.4023 |  | 3.71 |  | 3.71
3 | 橡胶板 1~3 | kg | 0.3358 |  | 25.7 |  | 25.7
4 | 橡胶板 4~15 | kg | 0.153 |  | 11.09 |  | 11.09
5 | 耐油橡胶板 3~6 | kg | 0.081 |  | 7.71 |  | 7.71
6 | 密封带 3×20 | m | 45.7328 |  | 3.38 |  | 3.38
7 | 聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm | m | 60.48 |  | 0.13 |  | 0.13
8 | 棉纱 | kg | 0.565 |  | 11.47 |  | 11.47
9 | 破布 一级 | kg | 6.3018 |  | 7.18 |  | 7.18
10 | 六角螺栓 综合 | kg | 9.2135 |  | 5.58 |  | 5.58
11 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 十套 | 8.5693 |  | 0.43 |  | 0.43
12 | 膨胀螺栓 综合 | kg | 9.0312 |  | 7.56 |  | 7.56
13 | 膨胀螺栓 M10 | 十套 | 0.618 |  | 5.82 |  | 5.82
14 | 尼龙砂轮片 φ100 | 片 | 0.196 |  | 4.27 |  | 4.27
15 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 3.907 |  | 11.97 |  | 11.97
16 | 铁砂布 0~2# | 张 | 5.65 |  | 0.94 |  | 0.94
17 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 14.3771 |  | 5.96 |  | 5.96
18 | 银钎焊条 φ2.5 | kg | 0.8 |  | 333.3 |  | 333.3
19 | 冲击钻头 φ6~12 | 个 | 0.084 |  | 3.45 |  | 3.45
20 | 冲击钻头 φ10~20 | 个 | 2.8776 |  | 8.12 |  | 8.12
21 | 钢锯条 | 条 | 4.71 |  | 0.43 |  | 0.43
22 | 钻头 | kg | 2.7304 |  | 8 |  | 8
23 | 塑料胀塞 φ6~9 | 套 | 354.7648 |  | 4 |  | 4
24 | 机油 综合 | kg | 1.7764 |  | 6.96 |  | 6.96
25 | 硼砂 | kg | 0.28 |  | 4.2 |  | 4.2
26 | 聚四氟乙烯(液体) | g | 220 |  | 0.14 |  | 0.14
27 | 酒精 | kg | 3.182 |  | 7.34 |  | 7.34
28 | 氧气 | m3 | 10.8766 |  | 5.16 |  | 5.16
29 | 乙炔气 | kg | 3.6255 |  | 13.3 |  | 13.3
30 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.5903 |  | 6.83 |  | 6.83
31 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.2642 |  | 5 |  | 5
32 | 黑玛钢活接头 DN15 | 个 | 19.19 |  | 1.14 |  | 1.14
33 | 黑玛钢活接头 DN20 | 个 | 5.05 |  | 1.15 |  | 1.15
34 | 黑玛钢活接头 DN25 | 个 | 3.03 |  | 8.75 |  | 8.75
35 | 黑玛钢活接头 DN32 | 个 | 6.06 |  | 12.25 |  | 12.25
36 | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 4.04 |  | 15.19 |  | 15.19
37 | 黑玛钢活接头 DN50 | 个 | 2.02 |  | 20.77 |  | 20.77
38 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.1759 |  | 26 |  | 26
39 | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0901 |  | 20 |  | 20
40 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0901 |  | 5.56 |  | 5.56
41 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 | m | 12.5656 |  | 1.11 |  | 1.11
42 | 水 | m3 | 2.5284 |  | 4.05 |  | 4.05
43 | 位号牌 | 个 | 1 |  | 2.08 |  | 2.08
44 | 切割刀片 | 片 | 13.7371 |  | 27 |  | 27
45 | 其他材料费 | 元 | 119.3127 |  | 1 |  | 1
46 | 其他材料费 | 元 | 5.9599 |  | 1 |  | 1
47 | 呼叫对讲分机 | 个 | 9.1986 |  | 38 |  | 38
48 | 压力报警器 | 套 | 1 |  | 1558.87 |  | 1558.87
49 | 负压瓶挂座 | 个 | 9.1986 |  | 34 |  | 34
50 | 床牌 | 个 | 9.1986 |  | 10 |  | 10
51 | 床头灯 | 个 | 9.1986 |  | 39.6 |  | 39.6
52 | 型钢 | kg | 223.65 |  | 3.7 |  | 3.7
53 | 医疗设备带 | m | 22.8664 |  | 244.02 |  | 244.02
54 | 负压终端 | 个 | 8 |  | 79.65 |  | 79.65
55 | 压缩空气终端 | 个 | 16 |  | 79.65 |  | 79.65
56 | 氧气终端 | 个 | 16 |  | 79.65 |  | 79.65
57 | 脱脂紫铜管 DN80 | m | 48.4913 |  | 541.76 |  | 541.76
58 | 脱脂紫铜管 DN8 | m | 6.0836 |  | 13.45 |  | 13.45
59 | 脱脂紫铜管 DN50 | m | 115.0447 |  | 283.7 |  | 283.7
60 | 脱脂紫铜管 DN40 | m | 29.9194 |  | 92.44 |  | 92.44
61 | 脱脂紫铜管 DN32 | m | 41.7472 |  | 82.86 |  | 82.86
62 | 脱脂紫铜管 DN25 | m | 32.3309 |  | 65.6 |  | 65.6
63 | 脱脂紫铜管 DN15 | m | 42.398 |  | 38.44 |  | 38.44
64 | 脱脂紫铜管 DN10 | m | 15.7661 |  | 16.1 |  | 16.1
65 | 脱脂紫铜管 DN20 | m | 31.0196 |  | 49.59 |  | 49.59
66 | 给水室内铜管卡压管件 DN8 | 个 | 8.274 |  | 5.6 |  | 5.6
67 | 给水室内铜管卡压管件 DN50 | 个 | 73.7825 |  | 5.6 |  | 5.6
68 | 给水室内铜管卡压管件 DN40 | 个 | 22.6352 |  | 5.6 |  | 5.6
69 | 给水室内铜管卡压管件 DN32 | 个 | 39.6726 |  | 5.6 |  | 5.6
70 | 给水室内铜管卡压管件 DN25 | 个 | 35.2493 |  | 5.6 |  | 5.6
71 | 给水室内铜管卡压管件 DN15 | 个 | 57.663 |  | 5.6 |  | 5.6
72 | 给水室内铜管卡压管件 DN10 | 个 | 21.4426 |  | 5.6 |  | 5.6
73 | 给水室内铜管卡压管件 DN80 | 个 | 22.7472 |  | 5.6 |  | 5.6
74 | 给水室内铜管卡压管件 DN20 | 个 | 35.1094 |  | 5.6 |  | 5.6
75 | 螺纹阀门 DN32 | 个 | 6.06 |  | 43 |  | 43
76 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 19.19 |  | 20 |  | 20
77 | 螺纹阀门 DN25 | 个 | 3.03 |  | 33 |  | 33
78 | 螺纹阀门 DN40 | 个 | 4.04 |  | 55 |  | 55
79 | 螺纹阀门 DN50 | 个 | 2.02 |  | 67 |  | 67
80 | 螺纹阀门 | 个 | 5.05 |  | 28 |  | 28
81 | 一位单控指压开关 10A250V | 个 | 9.3826 |  | 7.5 |  | 7.5
82 | 二、三极插座 单相10A250V | 个 | 32.64 |  | 10.4 |  | 10.4
83 | 氧气流量计 | 个 | 1 |  | 3463.5 |  | 3463.5
84 | 镀锌接地端子板双孔 | 块 | 9.1986 |  | 4.19 |  | 4.19
85 | 单联八芯电脑信息插座 | 个 | 9.2906 |  | 51.9 |  | 51.9
86 | 稳压箱 | 台 | 1 |  | 758.57 |  | 758.57
87 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 0.1598
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21