## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-消防 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 10097.93
1.1 | 拆除部分 | 1674.34
1.2 | 消防-电 | 1952.16
1.3 | 消防-水 | 6471.43
2 | 措施合计 | 1770.25
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1612.62
2.2 | 其他措施费 | 157.63
3 | 其他项目 | 450.83 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 450.83
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 12319.01
5 | 增值税销项税额 | 1108.71 |  |  | －
6 | 总造价 | 13427.72
7 | 人工费 | 4516.65
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 13,427.72 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-消防 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 1674.34
|  | 消防电拆除 | [6 empty] | 265.72
1 | 粤R2-1-278 | 管内多芯软导线(芯以内) 八芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | 1.拆除原有电线 2.导线截面：2.5mm2以内 3.拆除废料运距：综合考虑 |  | m | 18.34 | 0.43 |  | 7.89
2 | 粤R2-1-273 | 管内导线 导线截面(mm2以内) 6 | 1.拆除原有电线 2.导线截面：2.5mm2以内 3.拆除废料运距：综合考虑 |  | m单线 | 3.12 | 0.28 |  | 0.87
3 | 粤R2-1-239 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 1.拆除原有镀锌钢管 2.规格型号：DN20 2.拆除废料运距：综合考虑 |  | m | 18.99 | 4.49 |  | 85.27
4 | 粤R2-1-328 | 密闭灯具 安全出口灯 | 1.拆除原有安全出口灯 2.拆除废料运距：综合考虑 |  | 套 | 1 | 16.42 |  | 16.42
5 | 粤R2-1-302 | 标志、诱导装饰灯具 吸顶(墙壁)式 | 1.拆除疏散指示灯 2.拆除废料运距：综合考虑 |  | 套 | 1 | 9.96 |  | 9.96
6 | 粤R2-3-1 | 点型探测器 多线制、总线制 感烟、感温 | 1.拆除原有烟感、温感探测器 2.拆除废料运距：综合考虑 |  | 个 | 11 | 12.09 |  | 132.99
7 | 粤R2-1-332 | 密闭灯具 应急灯 | 1.拆除应急灯 2.拆除废料运距：综合考虑 |  | 套 | 1 | 12.32 |  | 12.32
|  | 消防喷淋拆除 | [6 empty] | 1408.62
8 | 粤R2-3-48 | 喷头 公称直径(mm以内) 20 | 1.拆除喷淋头 |  | 个 | 45 | 9.64 |  | 433.8
9 | 粤R2-3-42 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 | 1.DN25镀锌钢管拆除 |  | m | 69.47 | 6.77 |  | 470.31
10 | 粤R2-3-43 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 | 1.DN32-DN40镀锌钢管拆除 |  | m | 33.145 | 11.55 |  | 382.82
11 | 粤R2-3-44 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 | 1.DN65镀锌钢管拆除 |  | m | 4.18 | 13.43 |  | 56.14
12 | 粤R2-3-45 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 | 1.DN80镀锌钢管拆除 |  | m | 3.72 | 17.62 |  | 65.55
|  | 消防-电 | [6 empty] | 1952.16
13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVS-1.5 |  | m | 18.62 | 4.29 |  | 79.88
14 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管SC 2.材质:钢管 3.规格:DN25mm |  | m | 16.22 | 21.5 |  | 348.73
15 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:烟雾探测器 2.线制:总线制 |  | 个 | 15 | 101.57 |  | 1523.55
|  | 消防-水 | [6 empty] | 6471.43
16 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 |  | m | 41.9 | 38.78 |  | 1624.88
17 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 |  | m | 4.75 | 80.47 |  | 382.23
18 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 |  | m | 13.84 | 55.63 |  | 769.92
19 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 |  | m | 10.16 | 51.17 |  | 519.89
20 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 |  | m | 26.93 | 43.78 |  | 1179
21 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:外露 2.材质、型号、规格:DN15 |  | 个 | 34 | 48.12 |  | 1636.08
22 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:红丹防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | m2 | 13.45 | 12.13 |  | 163.15
23 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管道支架 |  | kg | 7.5 | 26.17 |  | 196.28
|  | 措施项目 | [6 empty] | 157.63
24 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
25 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 157.63 |  | 157.63
合 计 | [8 empty] | 10255.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-消防 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 1612.62 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1612.62
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-消防 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 450.83
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 450.83 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-消防 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 12319.01 | 9 |  | 1108.71
合 计 | [6 empty] | 1108.71
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-消防 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 0.0869 |  | 5.15 |  | 5.15
2 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 0.7514 |  | 5.15 |  | 5.15
3 | 钢板 12~20 | kg | 4.7815 |  | 3.23 |  | 3.23
4 | 镀锌钢板 2.5 | m2 | 0.15 |  | 98.13 |  | 98.13
5 | 聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm | m | 28.4982 |  | 0.13 |  | 0.13
6 | 棉纱 | kg | 0.9552 |  | 11.47 |  | 11.47
7 | 白布 | kg | 2.101 |  | 2.75 |  | 2.75
8 | 白布 宽900 | m | 0.3 |  | 4.94 |  | 4.94
9 | 木螺钉 M4×65 | 十套 | 4.95 |  | 0.68 |  | 0.68
10 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.3182 |  | 5.58 |  | 5.58
11 | 膨胀螺栓 综合 | kg | 0.318 |  | 7.56 |  | 7.56
12 | 塑料胀管 D6~8 | 十套 | 4.95 |  | 0.6 |  | 0.6
13 | 镀锌锁紧螺母 DN25×1.5 | 十套 | 0.2506 |  | 2.4 |  | 2.4
14 | 尼龙砂轮片 φ100 | 片 | 0.0069 |  | 4.27 |  | 4.27
15 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 1.7916 |  | 11.97 |  | 11.97
16 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 0.5035 |  | 5.96 |  | 5.96
17 | 焊锡膏 | kg | 0.1519 |  | 47.01 |  | 47.01
18 | 锡基钎料 | kg | 0.3205 |  | 52.47 |  | 52.47
19 | 冲击钻头 φ6~8 | 个 | 0.3 |  | 2.76 |  | 2.76
20 | 冲击钻头 φ10~20 | 个 | 0.1013 |  | 8.12 |  | 8.12
21 | 钢锯条 | 条 | 0.292 |  | 0.43 |  | 0.43
22 | 胶合板 2440×1220×3 | m2 | 0.3 |  | 12.6 |  | 12.6
23 | 醇酸清漆 | kg | 0.0681 |  | 13.99 |  | 13.99
24 | 厚漆 | kg | 0.0146 |  | 10.26 |  | 10.26
25 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.75 |  | 8.7 |  | 8.7
26 | 汽油 综合 | kg | 0.5524 |  | 8.73 |  | 8.73
27 | 溶剂汽油 | kg | 0.9415 |  | 7.17 |  | 7.17
28 | 溶剂油 | kg | 0.0681 |  | 3.94 |  | 3.94
29 | 机油 综合 | kg | 0.6758 |  | 6.96 |  | 6.96
30 | 酒精 | kg | 0.17 |  | 7.34 |  | 7.34
31 | 氧气 | m3 | 0.3132 |  | 5.16 |  | 5.16
32 | 乙炔气 | kg | 0.1044 |  | 13.3 |  | 13.3
33 | 801胶 | kg | 0.15 |  | 6.15 |  | 6.15
34 | 塑料异型管 D5 | m | 0.75 |  | 3.07 |  | 3.07
35 | 镀锌弯头 DN20 | 个 | 20.604 |  | 1.7 |  | 1.7
36 | 镀锌外接头 DN25 | 个 | 34.34 |  | 2.4 |  | 2.4
37 | 镀锌丝堵 DN15(堵头) | 个 | 3.4 |  | 0.68 |  | 0.68
38 | 压力表 0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 0.1952 |  | 80 |  | 80
39 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.1862 |  | 2.4 |  | 2.4
40 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 | m | 4.2271 |  | 1.88 |  | 1.88
41 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 2.295 |  | 3.65 |  | 3.65
42 | 镀锌电线管接头 25×1.5 | 个 | 4.1767 |  | 1.17 |  | 1.17
43 | 镀锌电线管塑料护口 DN25~32 | 个 | 2.506 |  | 0.26 |  | 0.26
44 | 镀锌地线夹 25 | 套 | 13.3653 |  | 0.53 |  | 0.53
45 | 水 | m3 | 5.8217 |  | 4.05 |  | 4.05
46 | 其他材料费 | 元 | 18.6861 |  | 1 |  | 1
47 | 其他材料费 | 元 | 7.6477 |  | 1 |  | 1
48 | 型钢 | kg | 7.875 |  | 3.7 |  | 3.7
49 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.7485 |  | 13.5 |  | 13.5
50 | 红丹酚醛防锈漆 | kg | 1.9772 |  | 13.5 |  | 13.5
51 | 镀锌钢管 DN25 壁厚2mm | m | 42.1095 |  | 8.94 |  | 8.94
52 | 镀锌钢管 DN80 壁厚2.5mm | m | 4.7263 |  | 28.93 |  | 28.93
53 | 镀锌钢管 DN50 壁厚2mm | m | 13.9092 |  | 15.66 |  | 15.66
54 | 镀锌钢管 DN40 壁厚2mm | m | 10.2108 |  | 12.41 |  | 12.41
55 | 镀锌钢管 DN32 壁厚2mm | m | 27.0647 |  | 11.14 |  | 11.14
56 | 室内镀锌钢管管件 DN25 | 个 | 24.721 |  | 5.59 |  | 5.59
57 | 室内镀锌钢管管件 DN80 | 个 | 3.5198 |  | 11.34 |  | 11.34
58 | 室内镀锌钢管管件 DN50 | 个 | 11.1827 |  | 7.92 |  | 7.92
59 | 室内镀锌钢管管件 DN40 | 个 | 8.7478 |  | 7.42 |  | 7.42
60 | 室内镀锌钢管管件 DN32 | 个 | 18.5009 |  | 6.5 |  | 6.5
61 | 水雾喷头 ZSTWB16-60,DN15 | 个 | 34.34 |  | 13.96 |  | 13.96
62 | 烟雾探测器 | 个(对) | 15 |  | 57.52 |  | 57.52
63 | 铜芯绝缘导线 RVS-1.5 | m | 20.1096 |  | 2.71 |  | 2.71
64 | 镀锌电线管SC25 | m | 16.7066 |  | 8.94 |  | 8.94
65 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 0.0056
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21