## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-电气 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 141230.38
1.1 | 拆除部分 | 2888.30
1.2 | 强电 | 119229.31
1.3 | 弱电 | 19112.77
2 | 措施合计 | 11770.36
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 10699.16
2.2 | 其他措施费 | 1071.20
3 | 其他项目 | 2991.10 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2991.10
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 155991.84
5 | 增值税销项税额 | 14039.27 |  |  | －
6 | 总造价 | 170031.11
7 | 人工费 | 30679.50
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 170,031.11 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 2888.3
1 | 粤R2-1-239 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 1.拆除原有JDG管 2.规格型号：DN20 2.拆除废料运距：综合考虑 |  | m | 148.42 | 4.49 |  | 666.41
2 | 粤R2-1-257 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 1.拆除原有PVC电线管 2.规格型号：DN20 2.拆除废料运距：综合考虑 |  | m | 137.2 | 3.93 |  | 539.2
3 | 粤R2-1-273 | 管内导线 导线截面(mm2以内) 6 | 1.拆除原有电线 2.导线截面：6mm2以内 3.拆除废料运距：综合考虑 |  | m单线 | 851.51 | 0.28 |  | 238.42
4 | 粤R2-1-297 | 方型吸顶灯 | 1.拆除原有方形扣板灯 2.规格：600*600/1200*600 3.拆除废料运距：综合考虑 |  | 套 | 15 | 9.12 |  | 136.8
5 | 粤R2-1-334 | 医院灯具 病房暗脚灯 | 1.拆除原有病房暗脚灯 2.拆除废料运距：综合考虑 |  | 套 | 3 | 13.28 |  | 39.84
6 | 粤R2-1-347 | 空调控制器拆除 | 1.拆除原有空调控制器 2.拆除废料运距：综合考虑 |  | 个 | 6 | 3.35 |  | 20.1
7 | 粤R2-1-305 | 点光源艺术装饰灯具 | 1.拆除原有筒灯 2.拆除废料运距：综合考虑 |  | 套 | 24 | 7.72 |  | 185.28
8 | 粤R2-1-335 | 医院灯具 紫外线杀菌灯 | 1.拆除原有紫外线杀菌灯 2.拆除废料运距：综合考虑 |  | 套 | 6 | 8.96 |  | 53.76
9 | 粤R2-1-338 | 拆除开关 暗装 | 1.拆除原有开关 2.拆除废料运距：综合考虑 |  | 套 | 17 | 3.93 |  | 66.81
10 | 粤R2-1-338 | 开关、按钮、插座 暗装 | 1.拆除原有插座 2.拆除废料运距：综合考虑 |  | 套 | 23 | 3.93 |  | 90.39
11 | 粤R2-1-352 | 拆除医疗带 | 1.拆除原有医疗带 2.拆除废料运距：综合考虑 |  | 套 | 8 | 50.69 |  | 405.52
12 | 粤R2-1-66 | 成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 1.拆除原有配电箱 2.拆除废料运距：综合考虑 |  | 台 | 6 | 61.82 |  | 370.92
13 | 粤R2-1-346 | 风扇拆除 排气扇 | 1.拆除原有排气扇 2.拆除废料运距：综合考虑 |  | 台 | 3 | 24.95 |  | 74.85
|  | 强电 | [6 empty] | 119229.31
14 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:7#1AL |  | 台 | 1 | 1239 |  | 1239
15 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:呼吸1AL |  | 台 | 1 | 2739 |  | 2739
16 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:呼吸2AL |  | 台 | 1 | 739 |  | 739
17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-10mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 651.08 | 8.27 |  | 5384.43
18 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 1421.31 | 3.22 |  | 4576.62
19 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 1691.84 | 4.05 |  | 6851.95
20 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-6mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 267.99 | 5.57 |  | 1492.7
21 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 265.05 | 3.22 |  | 853.46
22 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*70+1*35 |  | m | 180 | 260.4 |  | 46872
23 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4x25+1x16 |  | m | 8.19 | 104.37 |  | 854.79
24 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*16 |  | m | 8.59 | 74.12 |  | 636.69
25 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:截面mm2以下 70 |  | 个 | 2 | 198.68 |  | 397.36
26 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:截面mm2以下 35 |  | 个 | 1 | 156.87 |  | 156.87
27 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:截面mm2以下 16 |  | 个 | 1 | 100.05 |  | 100.05
28 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.材质:钢管 3.规格:DN20mm |  | m | 143.35 | 14.85 |  | 2128.75
29 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:SC管 2.材质:钢管 3.规格:DN20mm |  | m | 944.09 | 15.79 |  | 14907.18
30 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:SC管 2.材质:钢管 3.规格:DN25mm |  | m | 12.21 | 18.5 |  | 225.89
31 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:SC32 2.材质:钢管 3.规格:DN32mm |  | m | 303.06 | 25 |  | 7576.5
32 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm |  | m | 851.36 | 8.25 |  | 7023.72
33 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED方形吸盘灯 2.规格:600*600 |  | 套 | 32 | 94.85 |  | 3035.2
34 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:LED应急灯 2.型号:GR-100 3.规格:应急时间不小于30min 4.安装形式:壁式 |  | 套 | 18 | 166.79 |  | 3002.22
35 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口灯 2.型号:ELE-D108 3.规格:应急时间不小于30min 4.安装形式:壁式 |  | 套 | 5 | 108.6 |  | 543
36 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:929-8PSIP 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 3 | 107.07 |  | 321.21
37 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:暗装带防水保护二、三极插座 2.规格:220V 10A |  | 个 | 4 | 52.95 |  | 211.8
38 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:一位单控大跷板开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 9 | 24.11 |  | 216.99
39 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:一位双控大跷板开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 14 | 28.33 |  | 396.62
40 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:二、三极插座 2.规格:220V 10A |  | 个 | 8 | 23.03 |  | 184.24
41 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:空气消毒机插座 2.规格:220V 10A |  | 个 | 4 | 23.03 |  | 92.12
42 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:紫外线消毒灯插座 2.规格:220V 10A |  | 个 | 5 | 23.03 |  | 115.15
43 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:洗手台插座 2.规格:220V 10A |  | 个 | 3 | 23.03 |  | 69.09
44 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:220V 15A |  | 个 | 10 | 92.09 |  | 920.9
45 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:空调控制器 2.规格:220V 10A |  | 个 | 9 | 148.05 |  | 1332.45
46 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:二位单控大跷板开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 4 | 31.14 |  | 124.56
47 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒（开关插座） 2.规格:86型 |  | 个 | 70 | 9.17 |  | 641.9
48 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒（灯具） 2.规格:86型 |  | 个 | 58 | 9.17 |  | 531.86
49 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:设备医疗带接地线 2.材质:BV 1*6mm2 |  | m | 78.7 | 26.49 |  | 2084.76
50 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm |  | m | 78.7 | 8.25 |  | 649.28
|  | 弱电 | [6 empty] | 19112.77
51 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单联八芯电脑信息插座 |  | 个 | 6 | 60.74 |  | 364.44
52 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:单联电话插座 |  | 个 | 5 | 27.52 |  | 137.6
53 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线（电话线） 2.规格:RVVSP 2*1.5 |  | m | 391.13 | 5.28 |  | 2065.17
54 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25mm |  | m | 701.52 | 21.5 |  | 15082.68
55 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线 2.规格:UTP CAT6 |  | m | 370.77 | 3.62 |  | 1342.19
56 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:4芯光缆 |  | m | 14.05 | 8.59 |  | 120.69
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1071.2
57 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
58 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1071.2 |  | 1071.2
合 计 | [8 empty] | 142301.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 10699.16 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 10699.16
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2991.10
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 2991.10 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 155991.84 | 9 |  | 14039.27
合 计 | [6 empty] | 14039.27
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：湛江中心人民医院呼吸与危重症医学科二科建设重症病房项目-电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 18.4606 |  | 5.15 |  | 5.15
2 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 5.5877 |  | 3.61 |  | 3.61
3 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 3.3253 |  | 26.42 |  | 26.42
4 | 三色塑料带 综合 | kg | 0.87 |  | 10.3 |  | 10.3
5 | 棉纱 | kg | 11.9352 |  | 11.47 |  | 11.47
6 | 白布 | kg | 3.0873 |  | 2.75 |  | 2.75
7 | 木螺钉 M2~4×6~65 | 十套 | 19.968 |  | 0.18 |  | 0.18
8 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 十套 | 14.56 |  | 0.43 |  | 0.43
9 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.23 |  | 5.04 |  | 5.04
10 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.787 |  | 14.12 |  | 14.12
11 | 塑料胀管 D6~8 | 十套 | 21.12 |  | 0.6 |  | 0.6
12 | 镀锌锁紧螺母 DN25×1.5 | 十套 | 11.0271 |  | 2.4 |  | 2.4
13 | 镀锌锁紧螺母 DN32×1.5 | 十套 | 4.6823 |  | 3.09 |  | 3.09
14 | 镀锌锁紧螺母 DN20×1.5 | 十套 | 16.801 |  | 1.58 |  | 1.58
15 | 镀锌锁紧螺母 DN15×3 | 十套 | 13.184 |  | 2.94 |  | 2.94
16 | 铁砂布 0~2# | 张 | 1.5 |  | 0.94 |  | 0.94
17 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 1.6527 |  | 6.01 |  | 6.01
18 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.43 |  | 7.69 |  | 7.69
19 | 焊锡膏 | kg | 0.5548 |  | 47.01 |  | 47.01
20 | 锡基钎料 | kg | 5.9054 |  | 52.47 |  | 52.47
21 | 冲击钻头 φ6~8 | 个 | 1.4756 |  | 2.76 |  | 2.76
22 | 钢锯条 | 条 | 63.7463 |  | 0.43 |  | 0.43
23 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 0.3859 |  | 4.57 |  | 4.57
24 | 醇酸清漆 | kg | 8.0534 |  | 13.99 |  | 13.99
25 | 酚醛磁漆 | kg | 0.03 |  | 7.75 |  | 7.75
26 | 酚醛调和漆 | kg | 0.4835 |  | 7.17 |  | 7.17
27 | 厚漆 | kg | 1.6586 |  | 10.26 |  | 10.26
28 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.326 |  | 6.2 |  | 6.2
29 | 汽油 综合 | kg | 28.2711 |  | 8.73 |  | 8.73
30 | 溶剂油 | kg | 8.0231 |  | 3.94 |  | 3.94
31 | 电力复合脂 | kg | 1.389 |  | 14.45 |  | 14.45
32 | 硬脂酸 | kg | 0.1747 |  | 6.33 |  | 6.33
33 | 胶粘剂 | kg | 0.7441 |  | 1.88 |  | 1.88
34 | 塑料软管 D5 | m | 0.66 |  | 0.4 |  | 0.4
35 | 固定卡子 φ90 | 个 | 8.24 |  | 3.03 |  | 3.03
36 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 28.7527 |  | 2.4 |  | 2.4
37 | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | kg | 0.78 |  | 63.75 |  | 63.75
38 | 裸铜线 6mm2 | kg | 0.51 |  | 53.88 |  | 53.88
39 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 | m | 522.9277 |  | 1.88 |  | 1.88
40 | 铜芯橡皮绝缘电线 3×2.5mm2 | m | 9.162 |  | 4.55 |  | 4.55
41 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 | m | 3.6648 |  | 1.11 |  | 1.11
42 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 | m | 61.7118 |  | 1.11 |  | 1.11
43 | 镀锌电线管接头 20×1.5 | 个 | 280.0158 |  | 0.99 |  | 0.99
44 | 镀锌电线管接头 25×1.5 | 个 | 183.7855 |  | 1.17 |  | 1.17
45 | 镀锌电线管接头 32×1.5 | 个 | 78.038 |  | 1.84 |  | 1.84
46 | 镀锌电线管塑料护口 DN15~20 | 个 | 168.0095 |  | 0.17 |  | 0.17
47 | 镀锌电线管塑料护口 DN25~32 | 个 | 157.094 |  | 0.26 |  | 0.26
48 | 镀锌钢管塑料护口 DN15~20 | 个 | 162.6208 |  | 0.06 |  | 0.06
49 | 钢管保护管 φ40×400 | 根 | 7.87 |  | 7.5 |  | 7.5
50 | 难燃塑料管接头 20 | 个 | 239.4905 |  | 0.48 |  | 0.48
51 | 电缆敷设牵引头 综合 | 只 | 0.2761 |  | 370 |  | 370
52 | 塑料接线柱 双线 | 个 | 41.2 |  | 0.85 |  | 0.85
53 | 铜接线端子 DT-2.5mm2 | 个 | 40.6 |  | 1.06 |  | 1.06
54 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 6.09 |  | 1.74 |  | 1.74
55 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 7.105 |  | 3.17 |  | 3.17
56 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个 | 6.09 |  | 7.26 |  | 7.26
57 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 896.0506 |  | 0.36 |  | 0.36
58 | 镀锌地线夹 25 | 套 | 588.1135 |  | 0.53 |  | 0.53
59 | 镀锌地线夹 32 | 套 | 249.7214 |  | 0.79 |  | 0.79
60 | 塑料手套 ST型 | 个 | 4.2 |  | 13.72 |  | 13.72
61 | 电缆敷设滚轮 综合 | 个 | 0.4586 |  | 45.5 |  | 45.5
62 | 电缆敷设转向导轮 综合 | 个 | 0.1193 |  | 116.35 |  | 116.35
63 | 钢垫板 1~2 | kg | 0.45 |  | 4.37 |  | 4.37
64 | 其他材料费 | 元 | 165.324 |  | 1 |  | 1
65 | 其他材料费 | 元 | 26.034 |  | 1 |  | 1
66 | 材料费调整 | 元 |  |  | 1 |  | 1
67 | 600*600LED吸顶盘灯 | 套 | 32.32 |  | 63.96 |  | 63.96
68 | LED应急灯 | 套 | 18.18 |  | 124.07 |  | 124.07
69 | 安全出口灯 | 套 | 5.05 |  | 73.56 |  | 73.56
70 | 单向疏散指示灯 | 套 | 3.03 |  | 72.05 |  | 72.05
71 | 一位单控大跷板开关 10A250V | 个 | 9.18 |  | 11.7 |  | 11.7
72 | 一位双控大跷板开关 10A250V | 个 | 14.28 |  | 15.2 |  | 15.2
73 | 二位单控大跷板开关 10A250V | 个 | 4.08 |  | 17.9 |  | 17.9
74 | 空调控制器 | 个 | 9.18 |  | 101.77 |  | 101.77
75 | 单联电话插座 | 个 | 5.05 |  | 20 |  | 20
76 | 暗装带防水保护二、三极插座 单相10A250V | 个 | 4.08 |  | 39.73 |  | 39.73
77 | 二、三极插座 单相10A250V | 个 | 20.4 |  | 10.4 |  | 10.4
78 | 地面插座 单相,5孔,15A | 个 | 10.2 |  | 78.1 |  | 78.1
79 | 铜芯塑料绝缘电线 铜芯单塑BV6 | m | 82.635 |  | 4.05 |  | 4.05
80 | 单联八芯电脑信息插座 | 个 | 6.06 |  | 51.9 |  | 51.9
81 | WDZBYJ-10mm2 | m | 683.634 |  | 6.33 |  | 6.33
82 | WDZBYJ-2.5mm2 | m | 1563.441 |  | 1.71 |  | 1.71
83 | WDZBYJ-4mm2 | m | 1827.1872 |  | 2.64 |  | 2.64
84 | WDZNBYJ-2.5mm2 | m | 291.555 |  | 1.71 |  | 1.71
85 | 铜芯塑料绝缘电线 铜芯单塑BV6 | m | 289.4292 |  | 4.05 |  | 4.05
86 | UTP CAT6 | m | 378.1854 |  | 2 |  | 2
87 | RVVSP 2*1.5 | m | 398.9526 |  | 4.17 |  | 4.17
88 | 0.6/1kV电力电缆 YJV-5×16 | m | 8.6759 |  | 60.64 |  | 60.64
89 | 4芯光纤 | m | 14.331 |  | 5.6 |  | 5.6
90 | 镀锌电线管JDG20 | m | 147.6505 |  | 6.04 |  | 6.04
91 | 镀锌电线管SC20 | m | 972.4127 |  | 6.95 |  | 6.95
92 | 镀锌电线管SC32 | m | 312.1518 |  | 11.14 |  | 11.14
93 | 镀锌钢管 DN25 壁厚2mm | m | 722.5656 |  | 8.94 |  | 8.94
94 | 镀锌电线管 SC25 | m | 12.5763 |  | 6.03 |  | 6.03
95 | PVC-U难燃电线管 DN20 | m | 1023.066 |  | 1.3 |  | 1.3
96 | 塑料暗装接线盒 86型 | 个 | 130.56 |  | 2.1 |  | 2.1
97 | 成套配电箱7#1AL | 台 | 1 |  | 1000 |  | 1000
98 | 成套配电箱呼吸1AL | 台 | 1 |  | 2500 |  | 2500
99 | 成套配电箱呼吸2AL | 台 | 1 |  | 500 |  | 500
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21