湛江中心人民医院

2025年污水处理站在线监控系统维保服务项目需求书

根据生态环境局《关于加强重点排污单位自动监控》文件的规定，对我院污水排放口的水质进行在线监测，在线监控系统维保服务需求内容如下：

一．负责填写每月（季，年）在线运营情况表。

二．实时对远程监测系统是否正常，并做好记录。

三．每周人员检查系统包含设备状态，分析仪的校准工作，每次巡检必须填写设备巡检记录。

四．维保方负责监测设备测试和日常使用试剂费用。

五．保持监测房间设备的清洁，保证监测房内的温度、湿度可满足仪器正常运行的需求。

六．每月必须做一次校验测试，校验在线分析仪的数据进行比对。

七．工程师制定故障处理方案，包括故障处理过程记录，并反馈给相关负责人员。

八．维保方负责在线监测系统1000元（含）以内的设备设施更换配件的费用，1000元（不含）以上的配件费用由院方负责，维保方负责更换安装。

九.技术人员资质：具备生态环境部门颁发的《污染源自动监控设施运行人员培训合格证》。

十．服务期限：三年。

综合服务科

2025年5月6日