**污水处理站委托第三方管理运营项目需求书**

一、污水处理运营管理项目需求内容:

1、我院污水处理量约1800吨/天，污水处理设计流量3000吨/天。

2、采用的消毒杀菌工艺为单过硫酸氢钾消毒粉，需提供使用的消毒药品（单过硫酸氢钾）的相关资料；

3、国家或省消字号许可证（提供复印件）；消毒产品卫生安全评价报告。

4、须固定派驻至我院的运营人员包含至少3名操作人员和1名工程师，运营人员须经过岗前培训，技术娴熟，且具备环境保护设施运行相关上岗证书。运营人员须严格执行我院污水处理管理制度、工作制度、岗位职责、设备操作规程等制度规定，定时定量投加消毒药品，做好污水处理系统及设施的日常检测和维护工作，须做到24小时随时响应。

5、合同期内，运营公司除可使用我院提供的污水处理场地和水电外，还需负责污水处理和废气处理所需药品及物品的购买费用，排污许可证上对废水废气相关指标的检测费用。包括但不限于：

（1）污水处理日常使用的消毒药品;

（2）需提供大于或等于100Kg的单过硫酸氢钾消毒粉用于污水处理站预处理系统；

（3）污水处理所使用的混凝剂和絮凝剂;

（4）污水处理系统（包括废气处理系统）设备安装、调试和维护维修及更换配件的费用。

（5）合同期内中标公司须负责院方污水处理系统（包括废气处理系统）所有设备设施正常运行的一切费用。

（6）合同期内，须负责生态环境管理部门所规定的及排污许可证自行监测的对废气、废水、噪声的月度、季度检测费用，并及时提交真实客观的监测报告给我院。

（7）须负责合同期内清洗清理所有污水池的费用。

（8）须负责污水处理过程产生的淤泥处置费用。

二、服务期限：半年