## Sheet0
湛江中心人民医院工程动力科2025年固定资产论证参数表（第二批）
序号 | 申请科室 | 品目 | 参考单价 | 单位 | 数量 | 预算 | 规格型号 | 项目特征描述 | 备注
1 | 特需病区 | 家用电视机 | 1000 | 台 | 5 | 5000 | 43寸 | 配置挂架，USB口，HDMI口，含安装服务
2 |  | 家用冰箱 | 850 | 台 | 6 | 5100 | 452*545*1075 | 1、双门 2、冷藏室大于或等于85L，冷冻室大于或等于32L，总容量大于或等于118L 3、噪音低于40Db
3 | 超声影像科 | 抽湿机 | 1500 | 台 | 10 | 15000 | 40L/D | 1、移动式抽湿机 2、水箱6L以上
4 | 风湿免疫科 | 抽湿机 | 1500 | 台 | 1 | 1500 | 20L/D | 移动式抽湿机
5 | 眼科 | 抽湿机 | 1500 | 台 | 2 | 3000 | 20L/D | 移动式抽湿机
6 | 核医学 | 开水机 | 3500 | 台 | 1 | 3500 |  | 参数一： 机体材质：整机不锈钢 表面处理工艺：黑钛防指纹板 材质厚度：201不锈钢材质、柜体厚度约0.6mm，水槽304不锈钢厚度约0.8mm 额定频率：50Hz 额定电压：380V 额定电流：6.8A 额定功率：4500W（加热功率） 加热水箱容量大于或等于：35L 适用水质：市政自来水
7 | 工程动力科 | 开水机 | 3500 | 台 | 10 | 35000 |  |  | 备用
合计： | [5 empty] | 68100