## Sheet1
6.遴选清单
序号 | 名称 | 参数要求
1 | 免洗手消毒液/速干免洗手消毒液 | 500ml
2 | 一次性使用中性电极板 | 规格：成人型，配合美国强生Carto 3三维电生理射频消融系统用
3 | 球囊扩张导管（呼吸介入材料） | 单级球囊
4 | 球囊扩张导管（呼吸介入材料） | 三级球囊、扩张后直径：10-11-12、13-14-15、16-17-18
5 | 一次性使用内窥镜活体取样针（呼吸内镜介入活检针） | 用于内窥镜检查或治疗中的活检取样（不经超声）
6 | 一次性使用肺泡灌洗用导管（呼吸介入材料）
7 | 一次性腔镜套管针及组件 | 供临床微创手术或胸腔穿刺引流术时，作撑开体表皮肤及辅助过线、打结时一次性使用。
8 | 一次性使用口咽通气道
9 | 一次性使用病人回路负极板 | 成人、儿童
10 | 一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器 | 成人四通道、小儿三通道
11 | 透明黏膜吸套 | 奥林巴斯肠胃镜用，安装于内镜先端部，以保持适当的内镜视野，配合内镜治疗。最大直径φ12.4mm，自内镜先端突出长度4mm，允差为±10%，平直型，有侧孔；最大直径φ13.4mm,自内镜先端突出长度4mm,允差为±10%，有侧孔,平直型
12 | 医用激光光纤（泌尿介入激光光纤） | 适用于型号：SRM-H3B 瑞柯恩钬激光治疗机
13 | 一次性使用内窥镜取石网篮 | 推送管直径（Fr）：2Fr ；取石网篮开幅（mm）：0-8mm、0-10mm、0-12mm、0-14mm、0-16mm、0-18mm ；工作长度（mm）：950mm、1450mm
14 | 输尿管导管
15 | 修补补片（腹股沟疝补片) | 平片、大小不少于8cm×15cm、聚四氟乙烯或聚酯等材质
16 | 修补补片（腹股沟疝补片) | 花瓣式装置、部分可吸收、大小不少于 10cm×12cm
17 | 修补补片（腹股沟疝补片) | 3D预成型、大小不少于10cm×15cm、聚四氟乙烯或聚酯等材质
18 | 修补补片（腹股沟疝补片) | 完全可降解、规格：10cm×15cm
19 | 修补补片(腹壁疝补片) | 平片、大小不少于10cm×15cm、部分可吸收
20 | 修补补片(腹壁疝补片) | 平片、防粘连性质、规格：10cm×15cm 、15cm×20cm、20cm×25cm
21 | 修补补片(腹壁疝补片) | 食管裂孔疝、防粘连性质、规格：6cm×6cm、U 型
22 | 覆硅胶膜食道支架系统 | 直径20mm、长度100mm至160mm；永久性和可回收支架
23 | 套扎器（消化介入材料） | 内窥镜下使用、5环至7环
24 | 可吸收性敷料（皮肤修补材料） | 适用于全层皮肤缺损
25 | 一次性使用热湿交换器(气管插管附件) | 成人型
26 | 房间隔缺损封堵器 | 如有配套使用耗材请一并报名
27 | 室间隔缺损封堵器 | 如有配套使用耗材请一并报名
28 | 电动脉冲冲洗器（人工关节配件）
29 | 一次性使用引流导管（胆道引流管） | 弯型、直型各种规格
30 | 多侧孔灌注导管 | 适用于血管内治疗药液的可控制灌注
31 | 临时起搏电极导管
32 | 吸收性明胶海绵 | 60x20x5mm
33 | 穿通导管（冠脉介入治疗材料）
34 | 支撑导管（外周血管介入）
35 | 双腔取血栓导管（外周血管介入）
36 | 阴道填塞材料
37 | 一次性使用妇科冲洗治疗头
38 | 一次性使用子宫内膜采集器
39 | 盆底修补网
40 | 尿失禁吊带
41 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶
42 | 一次性使用子宫支架 | 有效防止宫腔粘连分离术后再次粘连的宫型高弹性分子材料治疗装置
43 | 神经外科微血管减压垫片
44 | 可吸收止血流体明胶 | 适用于颅底肿瘤等手术