附件：厨房平面图及清洗设备设施
6 号楼一楼厨房平面图 
清洗设备设施：
[image: image1.png]


①排烟管道 10 米
②运水罩 4 米+6 米+2 米，共 12 米
③格册 10 米
④排油沟 10 米
⑤净化器 2 台
⑥风机 1 台
⑦室内排烟管道 25 米
[image: image2.png]


[image: image3.png]


10号楼 培训楼一层厨房平面图 


清洗设备设施：
①排烟管道 8.5 米+6.3 米=14.8 米[image: image4.png]



②运水罩 8.5 米+6.3 米=14.8 米
③抽风扇板（含抽风扇）8.5 米+6.3 米=14.8 米
④二层不锈钢排油板，每层 14.8 米，2 层×14.8 米=29.6米
⑤排油沟 14.8 米
⑥净化器 2 台
⑦风机 1 台
⑧室内排烟管道 15.6 米+3 米=18.6 米
[image: image5.png]


[image: image6.png]


10号楼 培训楼二层厨房平面图 

清洗设备设施：
①排烟管道合计 6 米+6 米+7 米=19 米
②运水罩 6 米+6 米+7 米=19 米
③抽风扇板（含抽风扇）12 米，蒸饭格册 7 米。

④二层不锈钢排油板，每层 12 米，2 层×12 米=24米
⑤排油沟 12 米
⑥净化器 2 台
⑦风机 1 台
⑧室内排烟管道 11 米+7 米+2 米+3 米=23 米
⑨1 至 7 楼有排烟管道 21 米
厨房运水烟罩立面图

2 米





4 米





1 米





3 米





10 米





6 米





1 米





双净化器





3 米





风机





5 米





3 米





15.6 米





运水罩





8.5 米








面点间





双净化器





风机





冷库








储物间





3 米





风机





双净化器





6 米





1 米





7 米





运水罩





6 米





1 米





11 米





7 米





运水烟罩





抽风扇





二层排油板





一层排油板





排油沟








抽烟风管








