## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 104357.89
1.1 | 电气设备安装工程 | 51323.44
1.2 | 建筑智能化工程 | 5918.38
1.3 | 通风空调工程 | 23936.03
1.4 | 医气工程 | 23180.04
2 | 措施合计 | 8923.39
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 8133.67
2.2 | 其他措施费 | 789.72
3 | 其他项目 | 2273.88 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2273.88
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 115555.16
5 | 增值税销项税额 | 10399.96 |  |  | －
6 | 总造价 | 125955.12
7 | 人工费 | 22619.92
预算价合计=1+2+3+5 |  | 125,955.12 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1~3 2.接线端子材质、规格:压铜接线端子 3.安装方式:悬挂式 4.说明:包括系统图中所有元件 5.其他:包括电箱的接线、接地 6.其他:完成本项目安装的其他一切相关工程内容及材料、辅材费用 |  | 台 | 3 | 795.57 |  | 2386.71
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APK1~3 2.接线端子材质、规格:压铜接线端子 3.安装方式:悬挂式 4.说明:包括系统图中所有元件 5.其他:包括电箱的接线、接地 6.其他:完成本项目安装的其他一切相关工程内容及材料、辅材费用 |  | 台 | 3 | 795.57 |  | 2386.71
3 | 030404001001 | 控制面板 | 1.名称:控制面板 2.安装方式：壁装 |  | 台 | 3 | 417.28 |  | 1251.84
4 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称:插座箱 2.规格:220V |  | 台 | 12 | 284.05 |  | 3408.6
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZR-YJV5*6 mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管、槽、桥架敷设 5.其他:完成本项目安装的其他一切相关工程内容及材料、辅材费用 |  | m | 95.69 | 32.78 |  | 3136.72
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZR-YJV5*16 mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管、槽、桥架敷设 5.其他:完成本项目安装的其他一切相关工程内容及材料、辅材费用 |  | m | 26.83 | 80.06 |  | 2148.01
本页小计 | [8 empty] | 14718.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:ZR-KVV-5*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管、槽、桥架敷设 5.其他:完成本项目安装的其他一切相关工程内容及材料、辅材费用 |  | m | 88.69 | 71.43 |  | 6335.13
8 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:槽、管内穿线 2.配线形式:照明/动力线路 3.型号、规格:ZR-BV2.5mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.配线线制:单相 |  | m | 995.57 | 3.28 |  | 3265.47
9 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:槽、管内穿线 2.配线形式:照明/动力线路 3.型号、规格:ZR-BV4mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.配线线制:单相 |  | m | 669.78 | 4.27 |  | 2859.96
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20mm×2.75mm 4.配置形式:明配 |  | m | 221.54 | 17.43 |  | 3861.44
11 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25mm×2.75mm 4.配置形式:明配 |  | m | 6.11 | 21.76 |  | 132.95
12 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT200mm×100mm×1.2mm 3.材质:按设计要求 4.类型:槽式桥架 5.接地方式:含接地跨接线 6.附件:含盖板等附件 7.其他:完成本项目安装的其他一切相关工程内容及材料、辅材费用 |  | m | 24.85 | 118.54 |  | 2945.72
本页小计 | [8 empty] | 19400.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT100mm×100mm×1.0mm 3.材质:按设计要求 4.类型:槽式桥架 5.接地方式:含接地跨接线 6.附件:含盖板等附件 7.其他:完成本项目安装的其他一切相关工程内容及材料、辅材费用 |  | m | 65.87 | 81.63 |  | 5376.97
14 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1 | 24.4 |  | 24.4
15 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 3 | 20.74 |  | 62.22
16 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 6 | 22.98 |  | 137.88
17 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三极暗装插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 24 | 29.22 |  | 701.28
18 | 030412001001 | 吸顶式净化灯 | 1.名称:吸顶式净化灯 2.规格:220V 2*20W 3.其他:完成本项目安装的其他一切相关工程内容及材料、辅材费用 |  | 套 | 1 | 170.64 |  | 170.64
19 | 030412001002 | 吸顶式净化灯 | 1.名称:医用吸顶式净化灯 2.规格:220V 2*40W 3.其他:完成本项目安装的其他一切相关工程内容及材料、辅材费用 |  | 套 | 18 | 284.38 |  | 5118.84
20 | 030412001003 | 吸顶式净化灯(带应急电源） | 1.名称:吸顶式净化灯(带应急电源） 2.规格:220V 2*40W 3.其他:完成本项目安装的其他一切相关工程内容及材料、辅材费用 |  | 套 | 12 | 324.78 |  | 3897.36
本页小计 | [8 empty] | 15489.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030412006002 | 医疗专用灯 | 1.名称:术中灯 2.规格:220V 15W 3.其他:完成本项目安装的其他一切相关工程内容及材料、辅材费用 |  | 套 | 6 | 133.29 |  | 799.74
22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1 | 914.85 |  | 914.85
|  | 电气设备安装工程合计 | [6 empty] | 51323.44
建筑智能化工程
23 | 030502005001 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 2.规格:UTP-6 3.敷设方式:管、槽、桥架敷设 |  | m | 337.03 | 10.8 |  | 3639.92
24 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT50mm×50mm×1.0mm 3.材质:按设计要求 4.类型:槽式桥架 5.接地方式:含接地跨接线 6.附件:含盖板等附件 7.其他:完成本项目安装的其他一切相关工程内容及材料、辅材费用 |  | m | 30 | 53.63 |  | 1608.9
25 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25mm 4.配置形式:暗配 5.其他:完成本项目安装的其他一切相关工程内容及材料、辅材费用 |  | m | 25.74 | 12.38 |  | 318.66
26 | 030502012001 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.规格:Cat.6 模块,免打线,非屏蔽(含插座面板底盒)。详见设计图纸及用户需求书 |  | 个 | 10 | 35.09 |  | 350.9
|  | 建筑智能化工程合计 | [6 empty] | 5918.38
通风空调工程
本页小计 | [8 empty] | 7632.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:高静压风机盘管 2.型号:FP136 HFCA04 3.规格:1360m3/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他:完成本项目安装的其他一切相关工程内容及材料、辅材费用 |  | 台 | 3 | 1502.33 |  | 4506.99
28 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:集成吸顶排风机 2.规格:30W 4.其他:完成本项目安装的其他一切相关工程内容及材料、辅材费用 |  | 台 | 1 | 313.79 |  | 313.79
29 | 030702003001 | 镀锌板通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:碳钢 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:插接 7.其他满足设计及规范要求 |  | m2 | 20.42 | 167.15 |  | 3413.2
30 | 030702003002 | 镀锌板通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:碳钢 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:插接 7.其他满足设计及规范要求 |  | m2 | 28.23 | 129.17 |  | 3646.47
31 | 030702003003 | 镀锌板通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:碳钢 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:法兰 7.其他满足设计及规范要求 |  | m2 | 11.48 | 110.18 |  | 1264.87
32 | 030703011001 | 新风风口450*450 | 1.名称:新风风口 2.规格:450*450 |  | 个 | 3 | 135.2 |  | 405.6
33 | 030703011002 | 送风风口600*600 | 1.名称:送风风口 2.规格:600*600 |  | 个 | 6 | 169.17 |  | 1015.02
34 | 030703011003 | 回风风口200*1000 | 1.名称:回风风口 2.规格:200*1000 |  | 个 | 3 | 173.31 |  | 519.93
35 | 030703011004 | 排风风口430*430 | 1.名称:排风风口 2.规格:430*430 |  | 个 | 3 | 121.68 |  | 365.04
本页小计 | [8 empty] | 15450.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030703011005 | 铝合金防雨百叶 | 1.名称:铝合金防雨百叶 2.规格:200*400 |  | 个 | 1 | 91.7 |  | 91.7
37 | 030703002001 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN15 |  | 个 | 3 | 64.61 |  | 193.83
38 | 030703002002 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN20 |  | 个 | 6 | 32.99 |  | 197.94
39 | 030703002003 | 电动二通水阀 | 1.名称:电动二通水阀 2.规格:DN20 |  | 个 | 3 | 38.54 |  | 115.62
40 | 030703019001 | 水路软接头 | 1.名称:水路软接头 2.规格:DN20 |  | 个 | 6 | 64.48 |  | 386.88
41 | 031001002001 | 无缝钢管 | 1.风机盘管组水支管 2.材质、规格：无缝钢管 DN20 |  | m | 27 | 19.28 |  | 520.56
42 | 031208001001 | 设备绝热 | 1.风机盘管保温 2.30mm橡塑保温棉 |  | m3 | 2.16 | 3230.83 |  | 6978.59
|  | 通风空调工程合计 | [6 empty] | 23936.03
医气工程
43 | 031008014001 | 气体终端 | 1.名称:气体终端(一用一备） 2.气体种类:氧气终端、负压终端、压缩空气终端、二氧化碳气体终端 |  | 个 | 24 | 131.22 |  | 3149.28
44 | 031008014002 | 气体终端箱 | 1.名称:医气终端箱 |  | 个 | 3 | 276.58 |  | 829.74
45 | 031001004001 | 紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医疗气体 3.规格、压力等级:φ16*1.0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹净 |  | m | 24.15 | 52.17 |  | 1259.91
46 | 031001004002 | 紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医疗气体 3.规格、压力等级:φ12*0.8 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹净 |  | m | 37.45 | 48.07 |  | 1800.22
本页小计 | [8 empty] | 15524.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 031001004003 | 紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医疗气体 3.规格、压力等级:φ28X1.2 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹净 |  | m | 20.91 | 87.3 |  | 1825.44
48 | 031001004004 | 紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医疗气体 3.规格、压力等级:φ22X1.2 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹净 |  | m | 51.3 | 79.31 |  | 4068.6
49 | 031008004001 | 气体汇流排 | 1.型号、规格:二氧化碳自动切换汇流排装置 |  | 组 | 1 | 8291.44 |  | 8291.44
50 | 030601003001 | 二氧化碳浓度检测器 | 1.名称:二氧化碳浓度检测器 |  | 台 | 1 | 1013.13 |  | 1013.13
51 | 030807003001 | 气体阀门 | 1.类型:气体阀门 2.规格、压力等级:Φ15 |  | 个 | 12 | 65.69 |  | 788.28
52 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:接入智能终端箱的管外套PC20套管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20mm 4.配置形式:暗配 5.其他:完成本项目安装的其他一切相关工程内容及材料、辅材费用 |  | m | 17.5 | 8.8 |  | 154
|  | 医气工程合计 | [6 empty] | 23180.04
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 104357.89
措施项目
53 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
54 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 789.72 |  | 789.72
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 789.72
本页小计 | [8 empty] | 16930.61
合 计 | [8 empty] | 105147.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 8133.67 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 8133.67
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2273.88
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 2273.88 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 115555.16 | 9 |  | 10399.96
合 计 | [6 empty] | 10399.96
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 型钢 综合 | kg | 11 |  | 3.5
2 | 热轧圆盘条 φ10以内 | kg | 10.5456 |  | 3.35
3 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 43.1321 |  | 5.1
4 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 0.8369 |  | 5.1
5 | 扁钢 综合 | kg | 10.2307 |  | 3.54
6 | 角钢 综合 | kg | 223.6154 |  | 3.75
7 | 钢板 8~15 | kg | 1.1459 |  | 3.53
8 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 1.035 |  | 26.42
9 | 橡胶板 综合 | kg | 2.4 |  | 3.56
10 | 耐油橡胶板 3~6 | kg | 0.4374 |  | 7.71
11 | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.03 |  | 11.11
12 | 棉纱 | kg | 4.4684 |  | 11.47
13 | 白布 | kg | 1.7379 |  | 2.75
14 | 破布 一级 | kg | 1.6145 |  | 7.18
15 | 铆钉 综合 | kg | 1.8082 |  | 5.9
16 | 木螺钉 M2~4×6~65 | 十套 | 22.922 |  | 0.18
17 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.1495 |  | 5.58
18 | 六角螺栓 M8×75 | 十套 | 42.4846 |  | 1.7
19 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 | 十套 | 12.6757 |  | 10.38
20 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 十套 | 7.072 |  | 0.43
21 | 镀锌六角螺栓 2个垫圈 M8×14~75 | 十套 | 12.6757 |  | 2.98
22 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 4.392 |  | 5.04
23 | 膨胀螺栓 M10 | 十套 | 4.326 |  | 5.82
24 | 膨胀螺栓 M12 | 十套 | 1.0041 |  | 8.41
25 | 铜膨胀螺栓 M8 | 十套 | 4.08 |  | 21.88
26 | 塑料胀管 D6~8 | 十套 | 24.2 |  | 0.6
27 | 镀锌锁紧螺母 DN25×3 | 十套 | 0.0944 |  | 5.66
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
28 | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 | 十套 | 3.4228 |  | 3.81
29 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.2414 |  | 12.87
30 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.2414 |  | 26.64
31 | 尼龙砂轮片 φ100 | 片 | 0.3201 |  | 4.27
32 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.4741 |  | 11.97
33 | 铁砂布 0~2# | 张 | 12.6052 |  | 0.94
34 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 8.129 |  | 5.6
35 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 4.9342 |  | 5.6
36 | 银钎焊条 φ2.5 | kg | 0.54 |  | 333.3
37 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.9 |  | 7.69
38 | 银铜焊丝 | kg | 0.3628 |  | 75.52
39 | 焊锡膏 | kg | 0.1666 |  | 47.01
40 | 锡基钎料 | kg | 2.3966 |  | 52.47
41 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.072 |  | 8.55
42 | 冲击钻头 φ6~8 | 个 | 1.5548 |  | 2.76
43 | 冲击钻头 φ6~12 | 个 | 0.252 |  | 3.45
44 | 钢锯条 | 条 | 11.2977 |  | 0.43
45 | 钻头 | kg | 0.162 |  | 8
46 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 0.2668 |  | 4.57
47 | 塑料胀塞 φ6~9 | 套 | 112.32 |  | 4
48 | 醇酸清漆 | kg | 0.7568 |  | 13.99
49 | 酚醛磁漆 | kg | 0.21 |  | 7.75
50 | 酚醛调和漆 | kg | 0.6 |  | 7.17
51 | 厚漆 | kg | 1.6352 |  | 10.26
52 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.1014 |  | 6.2
53 | 煤油 | kg | 0.375 |  | 4.29
54 | 汽油 综合 | kg | 10.0237 |  | 8.33
55 | 溶剂油 | kg | 0.5513 |  | 3.94
56 | 电力复合脂 | kg | 2.46 |  | 14.45
57 | 硼砂 | kg | 0.189 |  | 4.2
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
58 | 硬脂酸 | kg | 0.0507 |  | 6.33
59 | 聚四氟乙烯(液体) | g | 135 |  | 0.14
60 | 酒精 | kg | 1.425 |  | 7.34
61 | 漂白粉 综合 | kg | 0.0534 |  | 5.31
62 | 洗衣粉 | kg | 0.1566 |  | 2.12
63 | 氧气 | m3 | 11.9594 |  | 5.16
64 | 乙炔气 | kg | 4.3319 |  | 13.3
65 | 胶粘剂 | kg | 0.0397 |  | 1.88
66 | 聚酯乙烯泡沫塑料 | kg | 0.3 |  | 25.85
67 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 1.542 |  | 10.3
68 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.4848 |  | 6.83
69 | 塑料软管 D5 | m | 1.08 |  | 0.4
70 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.2197 |  | 5
71 | 镀锌钢管塑料护口 DN25 | 个 | 0.944 |  | 0.16
72 | 镀锌钢管接头 20×2.75 | 个 | 36.5098 |  | 1.97
73 | 镀锌钢管接头 25×3.25 | 个 | 1.0069 |  | 2.42
74 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0805 |  | 18.4
75 | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0724 |  | 20
76 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0724 |  | 5.56
77 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 9.3143 |  | 2.4
78 | 裸铜线 6mm2 | kg | 3.06 |  | 53.88
79 | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.6 |  | 53.88
80 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 | m | 39.7792 |  | 2.93
81 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 | m | 27.1621 |  | 4.35
82 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 | m | 51.0955 |  | 1.76
83 | 镀锌钢管塑料护口 DN15~20 | 个 | 34.2279 |  | 0.06
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
84 | 镀锌钢管塑料护口 DN32 | 个 | 13.616 |  | 0.22
85 | 难燃塑料管接头 25 | 个 | 6.6281 |  | 0.53
86 | 塑料接线柱 双线 | 个 | 38.11 |  | 0.85
87 | 铜接线端子 DT-2.5mm2 | 个 | 37.555 |  | 1.06
88 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 36.54 |  | 1.74
89 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 6.09 |  | 2.25
90 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 141.4754 |  | 0.36
91 | 镀锌地线夹 25 | 套 | 3.9018 |  | 0.53
92 | 水 | m3 | 0.5509 |  | 4.05
93 | 钢垫板 1~2 | kg | 1.2 |  | 3.38
94 | 其他材料费 | 元 | 175.5698 |  | 1
95 | 气体终端 | 个 | 24 |  | 79.65
96 | 终端盒 | 个 | 3 |  | 225.01
97 | 镀锌电线钢管 φ20 | m | 228.1862 |  | 6.74
98 | 镀锌电线钢管 φ25 | m | 6.2933 |  | 8.67
99 | 紫铜管 Φ12×0.8 | m | 37.2253 |  | 26.77
100 | 紫铜管 Φ16×1 | m | 24.0051 |  | 30.85
101 | 紫铜管 Φ28×1.2 | m | 20.8682 |  | 62.36
102 | 燃气室内铜管钎焊式管件 12 | 个 | 43.4795 |  | 0.34
103 | 燃气室内铜管钎焊式管件 16 | 个 | 28.0382 |  | 0.34
104 | 燃气室内铜管钎焊式管件 28 | 个 | 12.0442 |  | 0.96
105 | 新风风口 450*450 | 个 | 3 |  | 91.57
106 | 送风风口 600*600 | 个 | 6 |  | 125.54
107 | 回风风口 200*1000 | 个 | 3 |  | 129.68
108 | 排风风口 430*430 | 个 | 3 |  | 78.05
109 | 截止阀(螺纹连接) J11W~16PDN 20 | 个 | 6.06 |  | 18.4
110 | 医用吸顶净化灯 2*40W | 套 | 18.18 |  | 248
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
111 | 医用吸顶净化灯(带应急电源） 2*40W | 套 | 12.12 |  | 288
112 | LED吸顶灯 2*20W | 套 | 1.01 |  | 135.38
113 | 术中灯 1*15W | 套 | 6.06 |  | 82.56
114 | 双联单控大跷板开关 10A 250V | 个 | 1.02 |  | 11
115 | 单联单控大跷板开关 10A 250V | 个 | 3.06 |  | 8.2
116 | 单联双控大跷板开关 10A 250V | 个 | 6.12 |  | 9.7
117 | 单相二三极插座 10A 250V | 个 | 24.48 |  | 10.4
118 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV～2.5mm2 | m | 1095.127 |  | 1.76
119 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV～4mm2 | m | 723.3624 |  | 2.84
120 | 六类网线 | m | 343.7706 |  | 8
121 | 铜芯绝缘电力电缆 YJV-5x6 | m | 96.6469 |  | 25.76
122 | 防火电缆桥架 200×100 | m | 26.0925 |  | 60.57
123 | 防火电缆桥架 100×100 | m | 69.1635 |  | 25.42
124 | PVC难燃塑料线管 φ25 | m | 28.314 |  | 2.44
125 | 气体汇流排 | 台 | 1 |  | 9540
126 | 控制面板 | 台 | 3 |  | 256.64
127 | 八位模块式信息插座 单口 | 个 | 10.1 |  | 24.34
128 | 医用空气净化器 500m3/h | 台 |  |  | 4200
129 | 风机盘管 FP136 风量1360m³/h | 台 | 3 |  | 1227.43
130 | 二氧化碳浓度检测器 | 套 | 1 |  | 300
131 | 成套插座箱 | 台 | 12 |  | 149.51
132 | 悬挂嵌入式成套配电箱 半周长0.5m以内 | 台 | 6 |  | 556.72
133 | 橡胶板 1~3 | kg | 0.0243 |  | 25.7
134 | 橡胶板 4~15 | kg | 0.027 |  | 11.09
135 | 聚四氟乙烯生料带 26mm× | m | 19.32 |  | 0.13
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
20m×0.1mm
136 | 六角螺栓 M2~5×4~20 | 十套 | 0.6 |  | 0.27
137 | 六角螺栓 M6×75 | 十套 | 34.5098 |  | 1.12
138 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 2.7139 |  | 3.9
139 | 六角螺栓 M12×14~75 | 十套 | 4.944 |  | 7.3
140 | 六角螺母 M8 | 十套 | 0.618 |  | 2.11
141 | 垫圈 M8 | 十个 | 0.618 |  | 0.09
142 | 尼龙砂轮片 φ100×16×3 | 片 | 0.12 |  | 3.04
143 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 1.5 |  | 0.32
144 | 清油 | kg | 0.06 |  | 13.07
145 | 机油 综合 | kg | 0.315 |  | 6.96
146 | 黑玛钢直通 DN15 | 个 | 6.06 |  | 1.2
147 | 黑玛钢弯头 DN15 | 个 | 3.03 |  | 1.92
148 | 黑玛钢活接头 DN20 | 个 | 9.09 |  | 1.15
149 | 黑玛钢堵头 DN15 | 个 | 3.03 |  | 1.03
150 | 难燃塑料管接头 20 | 个 | 4.5063 |  | 0.48
151 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 个 | 20.7535 |  | 2.3
152 | 薄钢板(镀锌) δ= 0.75 | m2 | 13.0642 |  | 24.85
153 | 薄钢板(镀锌) δ= 0.5~0.6 | m2 | 32.1257 |  | 20.25
154 | 薄钢板(镀锌) δ= 0.5~0.6 | m2 | 23.238 |  | 20.25
155 | 橡塑保温棉 品种:橡塑保温管壳¦厚度(mm):32¦防火等级:B1级¦产品描述:Class0防火认证 | m3 | 2.268 |  | 1814.16
156 | 直缝焊接钢管 DN15~200 | m | 27.486 |  | 6.61
157 | 紫铜管 Φ22×1.2 | m | 50.9922 |  | 46.88
158 | 室外钢管焊接管件 | 个 | 0.783 |  | 2.5
159 | 燃气室内铜管钎焊式管件 | 个 | 43.9128 |  | 11.58
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
160 | 电动二通水阀 传动方式:手动¦密封面材料:由阀体材料直接加工¦阀体材质:球墨铸铁¦公称压力PN(MPa):1.6¦公称直径DN(mm):15¦连接方式:螺纹式¦型号:Z11W-16Q | 个 | 3.03 |  | 23.89
161 | 螺纹式软接头 DN20 | 个 | 6 |  | 13.5
162 | 铜球阀 DN15 | 个 | 12 |  | 27.72
163 | 螺纹法兰 DN20,碳钢,1.6MPa | 副 | 6 |  | 18.34
164 | 自动排气阀 DN15 | 个 | 3 |  | 36.11
165 | 双层百叶风口 铝合金400*200 | 个 | 1 |  | 58.59
166 | 控制电缆 型号:KVVP¦标称截面(mm²):1.5¦芯数:24¦额定电压(kV):0.45/0.75¦规格型号:KVVP-24×1.5¦外护套材料:聚氯乙烯¦屏蔽材料:编织¦绝缘材料:聚氯乙烯 | m | 90.0204 |  | 63.77
167 | 阻燃耐火电力电缆 芯数:5¦标称截面(mm²):16¦额定电压(kV):0.6/1¦型号:ZR-YJV¦规格型号:ZR-YJV-5×16¦厂家型号:ZR-YJV-5×16 | m | 27.0983 |  | 69.47
168 | 防火电缆桥架 50×50 | m | 31.5 |  | 18.91
169 | PVC阻燃穿线管 品种:PVC阻燃穿线管¦外径(mm):20¦壁厚(mm):1.25 | m | 19.25 |  | 1.8
170 | 集成吸顶排风机 30W | 台 | 1 |  | 386
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21