**附件：4**

**洁净用房洁净度等级汇总**

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013的术语解释：洁净度 5 级相当于原100级；洁净度6 级相当于原1000级；洁净度7级相当于原10000级；洁净度8级相当于100000级；洁净度8.5级相当于30万级。

检测指标值：悬浮粒子、沉降菌、温度、相对湿度、换气次数、压差、噪音、照度等；

检测标准及要求：《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333、《洁净室施工及验收规范》GB50591等。

| **序号** | **科室** | **洁净用房** | **洁净度等级** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手术室 | 腔镜手术室1 | 8.5级 |  |
|  | 腔镜手术室2 | 8.5级 |  |
|  | 腔镜手术室3 | 8.5级 |  |
|  | 腔镜手术室4 | 8.5级 |  |
|  | 腔镜手术室5 | 8.5级 |  |
|  | 腔镜手术室6 | 8.5级 |  |
|  | 腔镜手术室1、2、3、4、5、6 洁净走廊 | 8.5级 |  |
|  | 腔镜手术室7 | 8.5级 |  |
|  | 腔镜手术室8 | 8.5级 |  |
|  | 普通手术室9 | 8.5级 |  |
|  | 普通手术室10 | 8.5级 |  |
|  | 普通手术室11 | 8.5级 |  |
|  | 手术室7、8、9、10、11 洁净走廊 | 8.5级 |  |
|  | 感染手术室12 | 8.5级 |  |
|  | 感染手术室13 | 8.5级 |  |
|  | 感染手术室14 | 8.5级 |  |
|  | 手术室12、13、14洁净走廊 | 8.5级 |  |
|  | 一次性物品房 | 8.5级 |  |
|  | 药品间 | 8.5级 |  |
|  | 器械间 | 8.5级 |  |
|  | 麻醉复苏室 | 8.5级 |  |
|  | 手术室15 | 7级 |  |
|  | 手术室16 | 7级 |  |
|  | 手术室17 | 7级 |  |
|  | 手术室18 | 7级 |  |
|  | 手术室19 | 7级 |  |
|  | 手术室20 | 7级 |  |
|  | 手术室15、16、17、18、19、20洁净走廊 | 8级 |  |
|  |  | 手术室21 | 7级 |  |
|  |  | 手术室22 | 7级 |  |
|  | 手术室 | 手术室23 | 7级 |  |
|  | 手术室24 | 7级 |  |
|  | 手术室25 | 7级 |  |
|  | 手术室26 | 7级 |  |
|  | 手术室27 | 7级 |  |
|  | 手术室21、22、23、24、25、26、27洁净走廊 | 8级 |  |
|  | 手术室28 | 5级 |  |
|  | 手术室29 | 5级 |  |
|  | 手术室30 | 5级 |  |
|  | 手术室31 | 5级 |  |
|  | 手术室28、29、31、31洁净走廊 | 8级 |  |
|  | 无菌物品间 | 7级 |  |
|  | 大仪器间 | 8级 |  |
|  | 一次性库房 | 8级 |  |
|  | 灭菌器械室二 | 8级 |  |
|  | 药品暂存 | 8级 |  |
|  | 内科 ICU1 | 单间1 | 8级 |  |
|  | 药品间+器械室 | 8级 |  |
|  | 单间2 | 8级 |  |
|  | 单间3 | 8级 |  |
|  | 配药间 | 8级 |  |
|  | 单间4 | 8级 |  |
|  | 双人间1 | 8级 |  |
|  | 隔离单间 | 8级 |  |
|  | 大厅 | 8级 |  |
|  | 内科 ICU2 | 单间1 | 8级 |  |
|  | 单间2 | 8级 |  |
|  | 单间3 | 8级 |  |
|  | 单间4 | 8级 |  |
|  | 配药间 | 8级 |  |
|  | 药品室 | 8级 |  |
|  | 隔离单间 | 8级 |  |
|  | 双人间1 | 8级 |  |
|  | 大厅 | 8级 |  |
|  | 内科 ICU | （西）走廊 | 8级 |  |
|  | 外科 ICU三区 | 隔离单间 | 8级 |  |
|  | 配药间 | 8级 |  |
|  | 药品间 | 8级 |  |
|  | 单间一 | 8级 |  |
|  | 单间二 | 8级 |  |
|  | 单间三 | 8级 |  |
|  | 大厅 | 8级 |  |
|  | 外科 ICU二区 | 隔离单间 | 8级 |  |
|  | 单间一 | 8级 |  |
|  | 药品间 | 8级 |  |
|  | 配药室 | 8级 |  |
|  | 单间二 | 8级 |  |
|  | 大厅 | 8级 |  |
|  | 外科 ICU一区 | 隔离单间 | 8级 |  |
|  | 单间一 | 8级 |  |
|  | 药品间 | 8级 |  |
|  | 配药室 | 8级 |  |
|  | 单间二 | 8级 |  |
|  | 大厅 | 8级 |  |
|  | 产科 | 分娩室一 | 8级 |  |
|  | 手术室 | 7级 |  |
|  | 分娩室二 | 8级 |  |
|  | 输血科 | 储血室 | 8级 |  |
|  | 缓冲走廊 | 8级 |  |
|  | NICU | 哺乳室 | 8级 |  |
|  | 换床室 | 8级 |  |
|  | 感染区1 | 8级 |  |
|  | 感染区2 | 8级 |  |
|  | 感染区缓冲间 | 8级 |  |
|  | 配奶室 | 8级 |  |
|  | 非感染区一 | 8级 |  |
|  | 非感染区二 | 8级 |  |
|  | 早产区一 | 8级 |  |
|  | 早产区二 | 8级 |  |
|  | 库房 | 8级 |  |
|  | 被服间 | 8级 |  |
|  | 器械室 | 8级 |  |
|  | 配药室 | 8级 |  |
|  | 大厅 | 8级 |  |
|  | 大厅配奶室 | 8级 |  |
|  | 大厅器械室 | 8级 |  |
|  | 大厅治疗室 | 8级 |  |
|  | 大厅隔离单间1 | 8级 |  |
|  | 大厅隔离单间2 | 8级 |  |
|  | 大厅隔离单间3 | 8级 |  |
|  | 大厅隔离单间4 | 8级 |  |
|  | 大厅 | 8级 |  |
|  | PICU | 一更 | 8级 |  |
|  | 二更 | 8级 |  |
|  | 负压单间一 | 8级 |  |
|  | 负压单间二 | 8级 |  |
|  | 三人间 | 8级 |  |
|  | 正压间 | 8级 |  |
|  | 储镜室 | 8级 |  |
|  | 配药室 | 8级 |  |
|  | 配奶室 | 8级 |  |
|  | 大厅 | 8级 |  |
|  | 检验科 | HIV实验室 | 8级 |  |
|  | 实验室分析室 | 8级 |  |
|  | 实验室核酸扩增室 | 8级 |  |
|  | 实验室核酸提取室 | 8级 |  |
|  | 实验室试剂准备室 | 8级 |  |
|  | 实验室无菌室一 | 8级 |  |
|  | 实验室无菌室二 | 8级 |  |
|  | 首层检验科无菌室 | 8级 |  |
|  | 供应室 | 无菌物品存放间 | 8级 |  |
|  | 精准 开放 实验室 | 生产间保护区 | 8级 |  |
|  | 洁净储藏间 | 7级 |  |
|  | 生产间1 | 7级 |  |
|  | 生产间2 | 7级 |  |
|  | 生产间3 | 7级 |  |
|  | 洁具暂存 | 7级 |  |
|  | 消毒灭菌 | 7级 |  |
|  | 洁净走廊 | 7级 |  |
|  | 临床 医学 研究所 | 操作间 | 8级 |  |
|  | 培养间 | 8级 |  |
|  | 培养间 | 8级 |  |
|  | 培养间 | 8级 |  |
|  | 清洗灭菌 | 7级 |  |
|  | 饲养室1及邻室 | 7级 |  |
|  | 饲养室2 | 7级 |  |
|  | 饲养室3 | 7级 |  |
|  | 饲养室4 | 7级 |  |
|  | 饲养室5 | 7级 |  |
|  | 接收室 | 7级 |  |
|  | 检疫室 | 7级 |  |
|  | 男一更、男二更、风淋、 女一更、女二更、人出 | 7级 |  |
|  | 实验室1 | 7级 |  |
|  | 实验室2 | 7级 |  |
|  | 实验室3 | 7级 |  |
|  | 洁净走廊 | 7级 |  |
|  | 基因工程动物饲养间 | 7级 |  |
|  | 12号楼 8层手术室 | 过床 | 8.5级 |  |
|  | 过床 | 8.5级 |  |
|  | 缓冲 | 8.5级 |  |
|  | 缓冲 | 8.5级 |  |
|  | 器械准备间 | 8.5级 |  |
|  | 复苏 | 8.5级 |  |
|  | 无菌敷料间 | 8级 |  |
|  | 一次性耗材 | 8级 |  |
|  | 缓冲 | 8.5级 |  |
|  | 麻醉药品物品间 | 8.5级 |  |
|  | 缓冲 | 8.5级 |  |
|  | 洁净走廊 | 8级 |  |
|  | 准备缓冲 | 8级 |  |
|  | 消洗 | 8.5级 |  |
|  | 控制室 | 8级 |  |
|  | 洁净走廊（杂交） | 8级 |  |
|  | 负压手术室1 | 7级 |  |
|  | 手术室2 | 7级 |  |
|  | 手术室3 | 7级 |  |
|  | 杂交手术室DSA | 5级 |  |
|  | 杂交手术室CT | 5级 |  |
|  | 造血干细胞移植中心 | 血液病房1 | 5级 |  |
|  | 血液病房2 | 5级 |  |
|  | 血液病房3 | 5级 |  |
|  | 血液病房4 | 5级 |  |
|  | 血液病房5 | 5级 |  |
|  | 血液病房6 | 5级 |  |
|  | 血液病房7 | 5级 |  |
|  | 血液病房8 | 5级 |  |
|  | 血液病房9 | 5级 |  |
|  | 血液病房10 | 5级 |  |
|  | 血液病房11 | 5级 |  |
|  | 血液病房12 | 5级 |  |
|  | 血液病房13 | 5级 |  |
|  | 血液病房14 | 5级 |  |
|  | 三人间01 | 7级 |  |
|  | 三人间02 | 7级 |  |
|  | 两人间03 | 7级 |  |
|  | 缓冲间 | 8级 |  |
|  | 卫生间 | 8级 |  |
|  | 缓冲间 | 8级 |  |
|  | 卫生间 | 8级 |  |
|  | 缓冲间 | 8级 |  |
|  | 卫生间 | 8级 |  |
|  | 准备间 | 7级 |  |
|  | 消毒间 | 8级 |  |
|  | 配餐间 | 8级 |  |
|  | 缓冲 | 8级 |  |
|  | 卫生间 | 8级 |  |
|  | 准备间1 | 7级 |  |
|  | 准备间2 | 7级 |  |
|  | 缓冲 | 8级 |  |
|  | 卫生间 | 8级 |  |
|  | 缓冲 | 8级 |  |
|  | 卫生间 | 8级 |  |
|  | 洁净走廊 | 8级 |  |
|  | 缓冲 | 8级 |  |
|  | 器械间 | 8级 |  |
|  | 设备间 | 8级 |  |
|  | 缓冲间 | 8级 |  |
|  | 治疗室 | 8级 |  |
|  | 洁物存放 | 8级 |  |
|  | 洁物拆包 | 8级 |  |
|  | 药浴 | 8级 |  |
|  | 病人更衣 | 8级 |  |