## Sheet2
| 门诊医技楼及急诊卫生间维修 |  |  |  | 工程
投 标 报 价
投标报价 |  | （小写）：
（大写）：
投 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## Sheet1
分部分项工程清单与计价表
工程名称：门诊医技楼及急诊卫生间维修工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
1 | 天花铝扣板拆除 | 拆除天花铝扣板 南1男卫 6.3*2.88 南2男卫 6.3*2.88 南1女卫 3.67*5.55+2.7*0.8 南2女卫 3.67*5.55+2.7*0.8 南4女卫2平方 北1男卫 5.25*3 北2男卫 5.25*3 北1女卫 3.75*5.33+2.55*0.97 北2女卫3.75*5.33+2.55*0.97 1.铝扣板拆除，三角龙骨，副骨，吊杆 2.位置：卫生间 3.材料： 铝扣板 | m2 | 159.767 | 26.08 | 4166.7234
2 | 天花吊顶铝扣板 | 1.304不绣钢龙骨，副骨，304吊杆 2.面层铝扣板300*300 | m2 | 159.767 | 173.85 | 27775.4929
3 | 排气扇拆 | 1、拆、装300*300排气扇 2、南1男卫 2 南2男卫3 南1女卫 2 南2女卫 3 北1男卫 3 北2男卫4 北1女卫 6 北2女卫7 | 台 | 30 | 30 | 900
4 | 天花式排气扇 | 1.名称:天花式排气扇 2.规格:300*300 3.材质:塑料 | 台 | 30 | 158.36 | 4750.8
5 | 消防装饰盖拆除、安装新装饰盖 | 1、保护性拆除消防头装饰盖 2.每卫生间4个 3.安装新装饰卡扣面盖 | 个 | 32 | 18 | 576
6 | 筒灯拆、装 | 1、铝扣板开圆孔90mm 2、每间卫生间4个筒灯 | 个 | 32 | 15 | 480
7 | 墙壁批腻子粉 | 1.腻子种类:腻子粉修补 2.刮腻子遍数:2遍 | m2 | 8 | 13.01 | 104.08
8 | 天花墙面打磨 | 1.人工打磨修补墙面及黑墙面 2.南1男12.6*0.5 南2男卫12.6*0.5 南1女卫 12*0.5 南2女卫 12*0.5 北1男卫 12*0.5 北2男卫 12*0.5 北1女卫 11*0.5 北2女卫 11*0.5 | m2 | 47.6 | 4.16 | 198.016
9 | 墙壁、天花油墙漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:面漆2遍 | m2 | 47.6 | 15.77 | 750.652
10 | 小便斗拆除 | 所有男卫生间各1个 南3男1个损坏，北1男个损坏 急诊1楼1个小便斗 1.拆除挂墙式小便斗，630*320； 2.拆除排水管； 3.拆除进水管 | 个 | 13 | 80 | 1040
11 | 小便斗安装 | 1.安装挂墙式小便斗（使用已拆除的），630*320； 2.安装排水管； 4.安装进水管 | 个 | 2 | 120 | 240
12 | 小便斗排水管更改 | 1.打砸地面瓷砖，把原地面排水管PVC50管改向内侧15cm,再贴回瓷砖 | 个 | 5 | 180 | 900
13 | 小便斗安装 | 1.落地式感应式小便斗1010*425 2.安装进、排水管 | 个 | 11 | 1212.5 | 13337.5
14 | 厕所蹲位隔板拆除 | 南1男小便斗侧板2块 大侧挡板1块 南2男卫小便斗侧板2块 大侧挡板1块 南4男小便斗侧板4块 南5男大侧挡板1块 北1男小便斗侧板4块 大侧挡板1块，所有蹲位挡板4.8*1.93+1.4*1.93*4 北2男卫小便斗侧板2块 大侧挡板1块 北3男小便斗侧板2块，大侧挡板1块 北4男小便斗侧板2块，大侧挡板1块 急诊1楼男卫生间（1.78+1.24*2）*1.93 小便斗2块 急诊1楼女卫生间（2.78+1.24*2）*1.93 小便斗侧板0.45*.9 大侧挡板0.8*1.83 1.小便斗隔板板拆除 2.厚度：50mm厚 3.位置：卫生间 4.材料：抗倍特板 5.建筑垃圾运距：指定场内位置，外运距离8.2公里 | m2 | 56.0516 | 27.16 | 1522.3612
15 | 小便隔墙板安装 | 1.全防潮防水抗贝特板 2.含锁，线条，支撑脚 | m2 | 56.0516 | 234 | 13116.0725
16 | 卫生间（地漏处）地板局部拆除 | 共20个卫生间，除北5楼，男女卫生间 南3楼，男女卫生间 还有16个卫生间，每间2处 1.卫生间（地漏处）地板局部拆除 2.尺寸：600mm*600mm*500mm(长*宽*厚） 3.位置：卫生间 4.材料：块料、细石混凝土、陶粒混凝土 5.建筑垃圾运距：指定场内位置，外运距离8.2公里 | 处 | 32 | 53.03 | 1696.96
17 | 二次排水 | 安装二次排水系统 1.主排水管开口 2.PVC-U排水管 DN50,1米 3.PVC地漏 DN50,1个 4.综合考虑管道附件 | 处 | 32 | 56.55 | 1809.6
18 | 陶粒回填 | 1.回填材料:粘土陶粒回填 | m3 | 2.304 | 318.48 | 733.7779
19 | 地板过水泥沙 | 1.部位:地板 2.20mmM20水泥砂浆找平 3.素水泥浆结合层一道 | m2 | 5.76 | 23.35 | 134.496
20 | 卫生间地台二次防水 | 1.单组份聚氨酯涂膜防水平面 1.5mm厚 | m2 | 5.76 | 43.87 | 252.6912
21 | 铺回地板瓷砖 | 1.地板瓷砖,用M25干混砂浆勾缝 2.20厚M20水泥砂浆结合层、面撒水泥粉 3.纵横刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.规格:600*600mm | m2 | 5.76 | 140 | 806.4
22 | 洗手盆 | 1.18寸台下盆 2.北5楼女卫洗手盆 南2楼男卫洗手盆 3.下水器，排水管 | 个 | 2 | 380 | 760
23 | 洗手盆安装 | 1.云石胶固定安装 2.吊装，打磨 | 个 | 2 | 0 | 0
24 | 拆卫生间地墙面砖、沉池拆除 | 南3男卫生间柱旁排水管地面1.2*1.2 南3女卫生间柱旁排水管地面1.2*1.2 南4女卫生间洗手旁地面1.2*1.2 1.拆卫生间地面砖、沉池 2.厚度：地砖、基层100mm,陶粒混凝土300mm 3.建筑垃圾运距：指定场内位置，外运距离8.2公里 | m2 | 4.32 | 108.88 | 470.3616
25 | 排污管切割 | 1.PVC110排污管切割拆除 2.沉箱底部 3.每条管切割1m,共4条排污管 | m | 4 | 50 | 200
26 | 排污废水清理 | 打凿面使用塑料薄膜覆盖 | m2 | 11.52 | 25 | 288
27 | 机械疏通排水管 | 疏通110PVC排水管 1.机械疏通110排水管 2.南3楼女卫7位，男卫5位 | 条 | 12 | 140.5 | 1686
28 | 污物清理 | 排污管污物外运清理 | 项 | 1 | 137.6 | 137.6
29 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U、DN110mm 4.连接形式:粘接 | m | 4 | 65.22 | 260.88
30 | 卫生间沉箱及墙面防水 | 1.单组份聚氨酯涂膜防水平面 2mm 厚 2.水泥基层渗透结晶型涂料平立面 2mm 厚 3.卫生间地面瓷砖面积1.44m2*3，侧墙墙高0.4m,周边4.8m*3 | m2 | 10.08 | 58.64 | 591.0912
31 | 陶粒回填 | 1.回填材料:粘土陶粒回填 | m3 | 1.728 | 318.48 | 550.3334
32 | 地板过水泥沙 | 1.部位:地板 2.20mmM20水泥砂浆找平 3.素水泥浆结合层一道 | m2 | 4.32 | 23.35 | 100.872
33 | 卫生间地台二次防水 | 1.单组份聚氨酯涂膜防水平面 1.5mm厚 | m2 | 4.32 | 40.25 | 173.88
34 | 铺回地板瓷砖 | 1.地板瓷砖,用M25干混砂浆勾缝 2.20厚M20水泥砂浆结合层、面撒水泥粉 3.纵横刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.规格:600*600mm | m2 | 4.32 | 140 | 604.8
35 | 天花板开检修口 | 1.天花顶开检修口双层12mm石膏板450*450mm | 个 | 1 | 300 | 300
36 | 检修口制作 | 1.水泥板制作，表面刮腻子，油漆； | 个 | 1 | 220 | 220
37 | 快速堵漏灵修补裂缝 | 1.裂缝表面打磨清洁、清洗、封闭、清理 2.快速堵漏灵加背水胶修补裂缝 3.裂缝1m | m | 1 | 318.38 | 318.38
38 | 裂缝处扫防水2次 | 1.裂缝处注浆堵漏,水溶性聚氨脂,混凝土结构 | m | 1 | 296.36 | 296.36
39 | 木门拆除 | 1.木门拆除 2.急诊卫生间门2个1.06*2.31*0.3，保洁间1个1.07*2.31*0.28(拆除木窗四周水泥沙、再拆散木窗、方便清理搬运) 3.建筑垃圾运距：指定场内位置，外运距离8.2公里 | m2 | 7.3689 | 49.67 | 366.0133
40 | 铝合金全扣板厕所门 | 1.铝合金全扣板厕所门制作与安装 2.规格：1.06*2.31*2墙厚300 1.07*2.31 墙厚280(超高） 3.含五金配件等 | 套 | 3 | 2572.5 | 7717.5
41 | 玻璃镜子 | 1.急诊1楼男、女卫生间590*800*2 2.四周修边 3.暗钉安装 | 块 | 2 | 130 | 260
42 | 保洁门维修 | 1.保洁间门框拆除，清理泡沫胶，重新固定门框； 2.调整门框，钢钉固定 | 个 | 1 | 120 | 120
43 | 门维修 | 1.急诊4个卫生间门底部使用5厘铝塑板进行安装860*80*8 | 个 | 4 | 60 | 240
44 | 小计（不含税） |  |  |  |  | 90953.6947
45 | 税金 |  |  |  |  | 8185.8325
46 | 含税价 |  |  |  |  | 99139.5272
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。