二次供水水质检测需求

1、项目概况：

湛江中心人民医院院区共13栋大楼，每栋大楼（除11号楼外）楼顶有2个不锈钢水箱，总容量约为860m3；地下室总水泵房有2个不锈钢水箱，总容量770m3；12号楼地下室有1个不锈钢水箱，容量为30m3。总容量约为1660m3。检测点位按14个计算。
2、项目需求：

（1）检测单位营业执照有水质检测许可和检验检测机构CMA资质认定证书。
（2）水质检测项目必须按《生活饮用水水质卫生规范》中色度、浊度、嗅味、肉眼可见物、pH、总大肠菌群、细菌总数、余氯等项进行检测。
（3）根据甲方水箱清洗次数，每年检测2次。按概况中介绍二次供水基本情况，确定检测点位。

（4）检测完毕后按政府文件有关规定向医院提供证明水质检测所需的资料。

（5）每次检测在甲方清洗完水池后通知乙方，乙方在接到通知24小时内安排人员取样检测。

（6）检测所需的所有工具、器具及器具采样前的真空消毒均由乙方负责。

（7）取样后在10个日历天内提供检测报告。
