湛江中心人民医院整改防雷设施工程审核附表

工程名称：湛江中心人民医院整改防雷设施工程

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额(元) |  | 金额(元) |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 送审单 价 | 送审合价 | 审核单 价 | 审核合价 | 审减金额 |  |
| 1 | 防雷网 | 1.防雷网打磨(除锈、除：2.尺 寸：1号楼420米，2号楼420米， 3号楼420米，4、5号楼560米， 6、7号楼620米，8号楼560米， 9号楼280米，10号楼420米，11 号楼650米，12号楼360米，医 技楼3530 米 ： 3.断口焊接加固修复： 4.刷油漆(银漆)2遍 | m | 8240 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 过道梯 | 1.增加地线搭接； 2.直径12热镀锌圆钢 3.人工切割、焊接； 4.4、5号楼20米，3号楼91号 米，8号楼18米，6号楼20米， 医技楼72米： 5.刷防锈漆1遍，银漆2遍 | m | 139 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高空作业 | 楼顶高空作业 | m | 8240 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小计(不含 税) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 含税价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |