2026年度医学影像与放射治疗设备状态及场地防护检测设备清单

（含MRI设备）

| 序号 | 科室 | 设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肿瘤科放疗区 | 瓦里安TRILOGY医用电子直线加速器 |  |
| 2 |  | GammaMed plus iX后装治疗机 |  |
| 3 |  | 西门子SOMATOM Definition AS CT |  |
| 4 |  | 瓦里安ACUITY模拟定位机 |  |
| 5 | 介入诊疗科 | 飞利浦Allura Xper FD20 DSA（54749821） |  |
| 6 |  | 飞利浦Allura Xper FD20 DSA（49318901） |  |
| 7 |  | 飞利浦Azurion 7 M20 DSA |  |
| 8 | 急诊医学科 | GE Optima IGS Plus DSA |  |
| 9 | 核医学科 | GE Discovery MI PET/CT |  |
| 10 |  | GE Lunar iDXA双能X射线骨密度仪 |  |
| 11 |  | 西门子Symbia E SPECT |  |
| 12 |  | 核医学科工作场所 |  |
| 13 |  | GE Revolution ACE ES CT |  |
| 14 |  | GE Optima CT540 CT |  |
| 15 |  | 东芝Aquilion64 TSX-101A CT |  |
| 16 |  | GE Revolution CT |  |
| 17 |  | GE Revolution CT ES CT |  |
| 18 |  | 明峰ScintCare CT 128 CT |  |
| 19 |  | 联影uDR 266i DR |  |
| 20 |  | GE Senographe Pristina钼靶机 |  |
| 21 |  | 飞利浦Digital Diagnost DR（双板） |  |
| 22 |  | 飞利浦Digital Diagnost DR（单板） |  |
| 23 |  | 东芝WINSCOPE Plesart EX8 X射线诊断系统 |  |
| 24 |  | GE Definium 6000 DR |  |
| 25 |  | 飞利浦Digital Diagnost 4 DR |  |
| 26 |  | 联影uDR 370i移动DR（402406） |  |
| 27 |  | 联影uDR 370i移动DR（402468） |  |
| 28 |  | 西门子MAGNETOM ESSZENZA 1.5T MRI |  |
| 29 |  | GE 1.5T Signa HDx Echospeed MRI |  |
| 30 |  | GE DiscoveryTM MR750w 3.0T MRI |  |
| 31 |  | GE SIGNA PIONEER 3.0T MRI |  |
| 32 |  | GE GE SIGNA Creator 1.5T MRI |  |
| 33 | 麻醉科手术室 | GE Brivo OEC715移动式C形臂X射线机 |  |
| 34 |  | 普爱PLX118F/a型移动式平板C形臂X射线机 |  |
| 35 |  | 联影uMC 560i移动式平板C形臂X射线机 |  |
| 36 |  | GE Discovery IGS7 OR DSA |  |
| 37 |  | 小C臂配套的铅屏风 |  |
| 38 | 健康体检中心 | SEDECAL Millennium DR |  |
| 39 |  | 联影uCT528车载CT |  |
| 40 |  | 联影uCT780 CT |  |
| 41 |  | 日立DCS-600EXV双能X射线骨密度仪 |  |
| 42 | 口腔科门诊 | HDX WILL CORP DENTRI-S口腔CT |  |

注：以实际检测情况为准