高低压配电房电力监控系统项目需求

一、项目概况
本项目位于湛江中心人民医院地下负一层，1个高压配电房，5个低压配电房。

二、总体技术需求
2.1恢复原有的已建好的电力监控系统或新建系统把原有设备纳入新系统。
2.2新建负压病房楼电房电力监控系统并集成到原有系统里面去。
2.3在地下室电力监控室(2号楼负一层）和地面办公室7号楼1层加装大屏幕及电脑可同时查看电房数据。

2.4系统可以按需生成日、月、季度、年数据报表。

2.5系统硬盘足够大，数据至少需保存四年以上才可以覆盖储存。

2.6系统须有状态异常报警功能(声光报警）。

2.7系统有日常维护服务，还有每年最少一次参数更新服务（比如新加配电柜或是备用转在用等情况）。
                                      工程动力科

2025年8月22日
