## 1
6.遴选清单
序号 | 试剂名称 | 规格（包括但不限于所列规格） | 试剂适用设备 （设备品牌+名称+型号） | 备注
1 | 曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 48人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：PCR荧光探针法；灵敏度：最低检出限：1500copies/mL，精密度：Ct值变异系数CV<5%；
2 | 核酸提取或纯化试剂 | 48测试/盒 | 硕世提取仪:SSNP-9600A
3 | 人型支原体/生殖支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：PCR荧光探针法；
4 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 大包装,48人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：PCR荧光探针法；灵敏度：10IU/mL，对乙型肝炎病毒B型、C型、D型、B/C型混合、C/D型混合样本检测灵敏度均能为10IU/mL；线性范围20IU/mL~1.00E9IU/mL；精密度：试剂盒批内批间测定精密度均可达到CV<5%；特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒应无交叉反应。供货情况：半年内批号更换不超3次
5 | 丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 大包装,48人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：PCR荧光探针法；灵敏度：20IU/mL，线性范围20IU/mL~1.00E8；精密度：批间测定精密度均可达到CV<5%；特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒应无交叉反应。供货情况：半年内批号更换不超3次
6 | 登革病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 10人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：PCR荧光探针法；灵敏度：最低检出限小于等于1.47*10E1TCID50/mL；包装规格：标本量少，避免反复冻融，应提供单人份冻干粉试剂；兼容性：样本量少，为整合资源，降低耗材费用，应可同时与HBV-DNA/HCV-RNA,同步提取，且不影响检出率。
7 | 核酸提取或纯化试剂 | 32反应/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600
8 | BK病毒核酸检测试试剂盒(PCR-荧光探针法) | 24人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：PCR荧光探针法；灵敏度：最低检出限：2*103copies/mL，精密度：同批试剂检测浓度变异系数CV<5%；线性范围：5*103~5*10*8copies/mL；样本类型：尿液样本灵敏度>98%,特异性100%，血液样本灵敏度>99%,特异性>99%.
9 | JC病毒核酸检测试试剂盒(PCR-荧光探针法) | 24人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：PCR荧光探针法；灵敏度：最低检出限：2*103copies/mL，精密度：同批试剂检测浓度变异系数CV<5%；线性范围：5*103~5*10*8copies/mL；样本类型：尿液样本灵敏度>97%,特异性100%，血液样本灵敏度>98%,特异性100%.
10 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：PCR荧光探针法；精密度：试剂盒批内批间测定精密度均可达到CV<5%；灵敏度：最低检测下限：9*102copies/mL；兼容性：样本量少，为整合资源，降低耗材费用，应可同时与HBV-DNA/HCV-RNA,同步提取，且不影响检出率。
11 | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：PCR荧光探针法；精密度：试剂盒批内批间测定精密度均可达到CV<5%；灵敏度：最低检测下限：9*102copies/mL；兼容性：样本量少，为整合资源，降低耗材费用，应可同时与HBV-DNA/HCV-RNA,同步提取，且不影响检出率。
12 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：PCR荧光探针法；精密度：试剂盒批内批间测定精密度均可达到CV<5%；灵敏度：最低检测下限：1.0*10-2CCID50/0.1mL；兼容性：样本量少，为整合资源，降低耗材费用，应可同时与HBV-DNA/HCV-RNA,同步提取，且不影响检出率。
13 | 柯萨奇病毒A6型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48 人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 精密度：试剂盒批内批间测定精密度均可达到CV<5%；灵敏度：最低检测下限：9*102copies/mL；兼容性：样本量少，为整合资源，降低耗材费用，应可同时与HBV-DNA/HCV-RNA,同步提取，且不影响检出率。
14 | 柯萨奇病毒A10型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48 人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：PCR荧光探针法；精密度：试剂盒批内批间测定精密度均可达到CV<5%；灵敏度：最低检测下限：8*102copies/mL；兼容性：样本量少，为整合资源，降低耗材费用，应可同时与HBV-DNA/HCV-RNA,同步提取，且不影响检出率。
15 | 人乳头瘤病毒基因分型检测试剂盒（荧光PCR溶解曲线法） | 48人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：荧光PCR溶解曲线法；精密度：试剂盒批内批间测定精密度均可达到CV<5%；灵敏度：最低检测下限：8*102copies/mL；兼容性：为整合资源，降低耗材费用，HPV高危核酸检测和全分型核酸检测应可同时与同步提取，且不影响检出率。
16 | 人乳头瘤病毒基因分型（18种）检测试剂盒（荧光PCR溶解曲线法） | 48人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：荧光PCR溶解曲线法；精密度：试剂盒批内批间测定精密度均可达到CV<5%；灵敏度：最低检测下限：8*102copies/mL；兼容性：为整合资源，降低耗材费用，HPV高危核酸检测和全分型核酸检测应可同时与同步提取，且不影响检出率。
17 | 新冠病毒核酸检测试剂 | 96人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P
18 | 麻疹病毒和风疹病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P
19 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P
20 | 一次性使用采样器 | 规格：100人份/盒
21 | 肺炎克雷伯菌/铜绿假单胞菌/鲍曼不动杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：PCR荧光探针法；检测样本类型：痰液、（BALF）；检测靶点：肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌 检测样本类型：痰液、（BALF） 样本保存条件：2~8℃条件下可以保存72小时，-20±5℃条件下可以保存12个月，在-90~-70℃条件下可保存24个月。冻存的样本反复冻融后应充分混匀，避免5次以上反复冻融。 模版（提取后核酸）保存条件：提取后的核酸可于-20±5℃条件下保存12个月，反复冻融不超过5次。 包装规格：24人份/盒，48人份/盒 精密度：检测经稀释的《34种细菌和真菌感染多重核酸检测试剂国家参考品》中的M2和M5，各重复检测10次，M2为鲍曼不动杆菌、肺炎克雷伯菌阳性，M5为铜绿假单胞菌阳性，且Ct值变异系数均（CV，%）≤5.0%；使用3批试剂盒连续20天，每天由2名操作人员在两个不同的实验室对企业精密性参考品及临床样本进行重复检测，日内/批内、日内/批间、批内/日间、批间/日间、室间/不同操作者精密度Ct值变异系数（CV，%）均≤5.0%，重复性良好。
22 | 肺炎链球菌/流感嗜血杆菌/卡他莫拉菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：PCR荧光探针法；检测样本类型：痰液、（BALF）；检测靶点：肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌 检测样本类型：痰液、（BALF） 样本保存条件：2~8℃条件下可以保存72小时，-20±5℃条件下可以保存12个月，在-90~-70℃条件下可保存24个月。冻存的样本反复冻融后应充分混匀，避免5次以上反复冻融。 模版（提取后核酸）保存条件：提取后的核酸可于-20±5℃条件下保存12个月，反复冻融不超过5次。 包装规格：24人份/盒，48人份/盒 精密度：检测经稀释的《34种细菌和真菌感染多重核酸检测试剂国家参考品》中的M2和M5，各重复检测10次，M2为鲍曼不动杆菌、肺炎克雷伯菌阳性，M5为铜绿假单胞菌阳性，且Ct值变异系数均（CV，%）≤5.0%；使用3批试剂盒连续20天，每天由2名操作人员在两个不同的实验室对企业精密性参考品及临床样本进行重复检测，日内/批内、日内/批间、批内/日间、批间/日间、室间/不同操作者精密度Ct值变异系数（CV，%）均≤5.1%，重复性良好。
23 | 幽门螺杆菌核酸检测（PCR荧光探针法）试剂盒 | 24人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：PCR荧光探针法；样本类型：体外定性检测人粪便样本中的幽门螺杆菌核酸；样本无创便捷，检测人群不受限制
24 | 诺如病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 单管单人份，10人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 覆盖亚型：GI、GII和GIV型诺如病毒 试剂组分：单管单人份：PCR反应管，内标溶液，阴性质控品、阳性质控品。 内标设置：外源性内标设计，监控核酸提取和PCR扩增检测过程，减少假阴性结果的出现。分析灵敏度：1.0×103copies/mL；精密度：批内、批间、日内、日间、不同操作者间精密度检测Ct值的变异系数（CV）均小于5%。
25 | 高危型人乳头状瘤病毒E6/E7区mRNA检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 24人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：PCR荧光探针法检测范围：用于对人宫颈脱落细胞样本中14种高危型HPV（16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68）E6/E7区mRNA定性检测。
26 | B族链球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 单管单人份:20人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：PCR荧光探针法；灵敏度：272copies/mL；内标设置：内源性内标设计，监控样本采集、核酸提取和PCR扩增的检测全程，减少假阴性结果的出现。防污体系：UDG酶+dUTP防污染体系，减少因PCR产物污染引起的假阳性；精密度：试剂盒批内批间测定精密度均可达到CV<5%；兼容性：样本量少，为整合资源，降低耗材费用，应可同时与HBV-DNA/HCV-RNA,同步提取，且不影响检出率。供货情况：半年内批号更换不超3次。
27 | 解脲脲原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 单管单人份,20人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：PCR荧光探针法；灵敏度：1.0×10E4copies/mL；内标设置：内源性内标设计，监控样本采集、核酸提取和PCR扩增的检测全程，减少假阴性结果的出现。防污体系：UDG酶+dUTP防污染体系，减少因PCR产物污染引起的假阳性；精密度：试剂盒批内批间测定精密度均可达到CV<10%；兼容性：样本量少，为整合资源，降低耗材费用，应可同时与HBV-DNA/HCV-RNA,同步提取，且不影响检出率。供货情况：半年内批号更换不超4次。
28 | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 单管单人份,20人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：PCR荧光探针法；灵敏度：400copies/mL；内标设置：内源性内标设计，监控样本采集、核酸提取和PCR扩增的检测全程，减少假阴性结果的出现。防污体系：UDG酶+dUTP防污染体系，减少因PCR产物污染引起的假阳性；精密度：试剂盒批内批间测定精密度均可达到CV<5%；兼容性：样本量少，为整合资源，降低耗材费用，应可同时与HBV-DNA/HCV-RNA,同步提取，且不影响检出率。供货情况：半年内批号更换不超5次。
29 | 人巨细胞病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 单管单人份,20人份/盒 | 提取：硕世提取仪:SSNP-9600A，扩增：SLAN:96s/96P | 方法学：PCR荧光探针法；灵敏度：100 IU/mL；线性范围：200～2×108 IU/mL；内标设置：内源性内标设计，监控样本采集、核酸提取和PCR扩增的检测全程，减少假阴性结果的出现。防污体系：UDG酶+dUTP防污染体系，减少因PCR产物污染引起的假阳性；精密度：试剂盒批内批间测定精密度均可达到CV<5%；兼容性：样本量少，为整合资源，降低耗材费用，应可同时与HBV-DNA/HCV-RNA,同步提取，且不影响检出率。供货情况：半年内批号更换不超6次。
30 | 曲霉半乳甘露聚糖检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒(B型) | 手工操作 | 1、有质控；2、能提供足够试用样品并能完成相关性能验证；3、参加室间质评；4、满足能同时检测血清、灌洗液两种标本类型。
31 | 隐球菌荚膜多糖检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒 | 手工操作 | 1、有质控；2、能提供足够试用样品并能完成相关性能验证；3、参加室间质评；4、满足能同时检测血清、灌洗液两种标本类型。
32 | 真菌荧光染色液 | 100人份，Ⅲ型 | 手工操作 | 1、有质控；2、能提供足够试用样品并能完成相关性能验证。3、参加室间质评