## 1
6.遴选清单
序号 | 试剂名称 | 规格（包括但不限于所列规格） | 试剂适用设备 （设备品牌+名称+型号，专机专用及非专机专用试剂均可） | 备注
1 | 吗啡检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒,板型 | 人工检测 | 胶体金法
2 | 多项毒品联合检测试剂盒（胶体金法） | 25T/盒 吗啡 甲基安非他明 氯胺酮 | 人工检测 | 胶体金法
3 | 氨检测试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | 规格 360mL(6x60mL)，校准品:1ml | 日立008AS/迈瑞BS2000M（迈瑞有适配包装优先选迈瑞） | 方法学没有要求，适配生化仪即可，无需比对，优先选择测试包装。
4 | 转铁蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 120mL(试剂1：2×45mL+试剂2：2×15mL) | 日立008AS | 总铁结合力和转铁蛋白为同一组合的项目，选择同一品牌
5 | 总铁结合力检测试剂盒（亚铁嗪法） | 108mL(试剂1:1×40mL+试剂2:1×20mL+试剂3:1×40mL+试剂4:1×8mL);Fe校准品和UIBC校准品:1×1mL | 日立008AS
6 | 尿转铁蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 160mL(试剂1:2×60mL+试剂2:2×20mL) | 日立008AS
7 | 胃蛋白酶原I（PGI）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 70ml | 日立008AS
8 | 胃蛋白酶原II（PGII）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 70ml | 日立008AS
9 | 尿半乳糖检测试剂盒（酶化学反应法） | 20人份/盒 | 人工操作 | 无需比对，单人份独立包装，酶化学反应法
10 | 中性粒细胞载脂蛋白(HNL)检测试剂盒(酶联免疫法） | 96人份/盒 | 爱康AE95自动酶免分析仪 | 提供能检测到的最低目标物浓度，提供批内CV<10%、批间CV<15%证明，总反应时长小于3小时，能适配爱康AE95
11 | 抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 30人份/盒 | 人工操作 | 能区分c-ANCA和p-ANCA；使用乙醇固定粒细胞、甲醛固定粒细胞、Hep-2细胞及猴肝细胞联合基质
12 | 抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 200人份/盒 | 人工操作 | 能使用乙醇固定粒细胞、甲醛固定粒细胞、Hep-2细胞及猴肝细胞联合基质进行c-ANCA和p-ANCA鉴别
13 | 乙型肝炎病毒五项检测试剂盒（胶体金法） | 25人份/盒 | 人工操作 | HBsAg检测限≤0.5ng/mL，假阳性率≤5%，与化学发光法或ELISA法比对，符合率≥90%
14 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法） | 条型：50人份/盒 | 爱康AE95自动酶免分析疫 | 检测限≤0.1ng/mL，假阳性率≤5%，与化学发光法或ELISA法比对，符合率≥90%
15 | 人类免疫缺陷病毒(HIV1+2)抗体检测试剂(胶体金法) | 25人份/盒 | 人工操作 | 检测限≤0.5ng/mL，假阳性率≤5%，与化学发光法或ELISA法比对，符合率≥90%
16 | 血型试剂质控试剂盒 | 4ml*4 | 血型机
17 | 炎症复合质控品 | 3×5ml | 亚辉龙IF3000G | 人血清+重组抗原基质，包含PCT、白介素6、同一水平不同批次质控品的靶值偏差≤±10%，确保实验室长期使用可靠性
18 | 抗缪勒管激素非定值质控品L2水平 | 6*2ml | 贝克曼DXI800 | 人血清+重组抗原基质，同一水平不同批次质控品的靶值偏差≤±10%，确保实验室长期使用可靠性
19 | U型微量反应板（TPPA实验专用） | 96孔 | 无 | 与TPPA试验适配
20 | 高血压标志物非定值质控 | 3.0ML*6 | 安图A2000plus | 人血清+重组抗原基质，包括促肾上腺素、肾素、血管紧张素、醛固酮，同一水平不同批次质控品的靶值偏差≤±10%，确保实验室长期使用可靠性
21 | Ⅱ型生物安全尿沉渣试管 | 1500支/箱 | 需同时适用三种尿机:迪瑞尿机FUS-2000、迈瑞EH-2080C、爱威尿机(AVE764&752) | 非医疗器械管理
22 | 一次性使用标本杯 | 40ml/只，400只/袋，10000只/件 | 能接装尿30ml以上 | 非医疗器械管理
23 | 探头清洁液 | (50mL×1) | 迈瑞血球6800PLUS、希森美康血球XN-1000均可 | 非医疗器械管理
24 | 血沉非定值质控品 | 双水平，6×4.5ml/盒 | 普利生血沉仪LBY-XC40B | 非医疗器械管理
25 | 523-1 尿液特定蛋白非定值质控品 | 水平1, 6×3ml |  | 尿液质控，需要包含：尿液总蛋白、尿微量白蛋白、尿β2微球蛋白、尿转铁蛋白、尿α1微量球蛋白 （非医疗器械管理）
26 | 523-2 尿液特定蛋白非定值质控品 | 水平2, 6×3ml
27 | 尿液定量生化液体非定值质控品 | 水平1, 6×8ml |  | 尿液质控，需要包含：钾、钠、氯、钙、镁、磷、淀粉酶、血糖、肌酐、尿素、尿酸 （非医疗器械管理）
28 | 尿液定量生化液体非定值质控品 | 水平2, 6×8ml
29 | 一次性使用样品杯 | （0.5ml）泰尔康样品杯 有筋 |  | 非医疗器械管理
30 | 日立样品杯 | 1ml，20包/箱 |  | 非医疗器械管理
31 | 1.5ml透明离心管 | MCT-150-C |  | 非医疗器械管理
32 | 300ul无色吸头 | T-350-C，1000/支包 |  | 非医疗器械管理