移动护理系统配套硬件维保服务需求书

## 一、项目背景概述

医院的移动护理系统的配套硬件设备售后服务即将到期（2026年4月16日），为保障医院移动护理系统配套的硬件设备正常运作，拟采购移动护理系统配套的硬件设备维保服务。包括在用的移动终端PDA、平板终端、护理推车、智能护理交互屏，合计设备数量约550台。

| 服务内容 | 数量（台） | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| 移动终端PDA 维修服务 | ≧330 | 4500 |
| 平板终端维修服务 | ≧55 | 7092 |
| 护理推车维修服务 | ≧110 | 19332 |
| 智能护理交互屏维修服务 | ≧55 | 7380 |

注：以上设备于2021年9月开始启用

## 二、拟采购具体内容

| 项目名称 | 数量/单位 |
| --- | --- |
| 移动护理系统配套硬件维保服务 | 1年 |

## 三、服务基本要求

1、拟采购移动护理系统配套的硬件设备1年期的维保服务，在服务期内需提供部分维修配件，不另收取费用（具体见附表），如维修确有所需，要换附表所列以外的配件，由医院另行采购，配件采购回来之后再由维保服务厂家提供更换安装服务。

## 四、具体服务内容

1、常驻技术服务人员要求:

供应商需承诺根据与所服务采购单位签订合同的维修设备数量（移动终端PDA、平板终端、护理推车、智能护理交互屏）规模为该采购人安排固定的常驻技术服务人员，具体要求如下：

| 合同设备数量（台） | 常驻技术服务人员数（人） | 驻点服务时间 |
| --- | --- | --- |
| ≥550 | ≥1 | 工作日08:00-17:30 |

2、投标人拟投入维修工程师具备同品牌设备维修资质，持有厂家培训证明。

3、驻点技术人员在医院固定片区进行驻点运维服务，在收到故障设备后 1小时内准确诊断并告知采购人用户故障原因，48小时内解决故障，在48小时内不能解决故障的提供备机使用，并向最终用户解释故障发生原因，可能导致的后果，以及拟采取的措施。

## 五、服务质量要求

1、设备性能保证：设备维保后，保证设备的技术参数符合原机数据，所提供的配件整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，确保合法合规使用，保证维保后设备的技术参数符合或优于原机数据（注：若是合同外需要自费采购的配件，供应商必须提供原厂正品全新配件，若发现提供二手配件以次充好，按照原配件价格的三倍赔偿）。

2、供应商须提供2%医院在用设备的配件零件备用量（其中需要充足的PDA备用机以保障在故障发生48小时内有备用机使用；自费的配件，供应商须提供“先借用配件后补采购流程”的紧急服务），保证设备在发生故障时有备用机和备用零配件迅速进行维修。

3、提供服务热线电话，全年工作日24小时开通，给医院提供快速诊断和技术支持。非紧急故障响应时间为1小时；出现紧急故障时，维保单位接到医院维修通知后，维保单位工程师30分钟内做出响应，在电话指导仍不能排除故障时，须1小时内携带维修工具到达故障现场。工程师将通过电话／传真等方式了解故障现象，指导排除问题；电话响应时间不超过30分钟。

4、附表：服务期内提供，不另收费用的维修配件目录

| 服务期内提供，不另收费用的维修配件目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动终端PDA配件 | 护理推车 | 智能护理交互屏 | 平板终端 |
| 前置摄像头 | 显示器后盖 | 组合板 | 终端外围器件（麦克/听筒/喇叭/各类FPC/接口板、前后摄像头等） |
| 后置摄像头 | 桌面 | 逻辑板 | 后盖 |
| 后壳组件 | 推车主把手 | 喇叭 | 中框 |
| 终端外围器件（麦克/听筒/喇叭/各类FPC/接口板的等） | 扩展桌面 | TCON板 | 电池 |
| 电源适配器 | 薄膜开关面板 |  |  |
| USB数据线 | 键盘 |  |  |
| 电池 | 鼠标 |  |  |
| 无线充电器 | 抽屉锁 |  |  |
| 屏幕组件（如为人为损坏因素所致（如入水、碎屏等），不在免费提供范围。 ） | 抽屉 |  |  |
|  | 滑轨 |  |  |
|  | 非刹车脚轮 |  |  |
|  | 接口转接板 |  |  |
|  | 适配器 |  |  |
|  | 电缆 |  |  |
|  | Wifi天线 |  |  |
|  | 锐器盒支架 |  |  |
|  | 手消液支架 |  |  |
|  | 压脉带盒 |  |  |
|  | 压脉带盒支架 |  |  |
|  | 垃圾桶 |  |  |
|  | 垃圾桶支架 |  |  |
|  | USB无线网卡(不含流量卡) |  |  |

六、硬件维修服务质量扣罚细则：

1.响应超时扣罚：非紧急故障响应超时（要求1小时内响应），每超时1小时，扣除5元/小时；紧急故障响应超时（要求30分钟内响应），每超时30分钟，扣除10元/30分钟，累计超时超24小时追加扣除月度服务费的3%。

2.修复超时扣罚：供应商需48小时内解决故障，在48小时内不能解决故障的提供备机使用，每个月若不能按时提供备用机的，自第2次起每次扣除500元。

3.配件违规扣罚：合同目录外需自费的配件，若使用非采购方自行采购的配件，一经查实，全额退还当次配件费用；使用假冒伪劣二手配件的，按照原配件价格的三倍赔偿，情节严重立即终止合作。

4.野蛮操作扣罚：因维修人员操作不当，造成甲方硬件、场地设施损坏，按实际损失金额全额赔偿。

5.返修违规扣罚：月度返修（同一机器同一故障再次送修）率超10%，扣除季度服务费的3%；返修故障未按时免费修复（返修需24小时内修复），每延迟1天扣除100元/天，因返修不当造成硬件二次损坏，全额赔偿甲方损失。

6.服务不规范扣罚：维修人员服务态度恶劣、言行不当引发甲方人员投诉，经调查确认为有效投诉的，每次扣除50元；多次投诉（月度≥3次），扣除季度服务费的3%。

7.工单缺失/违规扣罚：月度工单完整率低于90%，扣除月度服务费的3%；工单造假、虚报维修内容，每次扣除月度服务费的5%，并责令限期整改。

8.泄密违规扣罚：泄露甲方保密信息，扣除季度服务费的10%，承担相应法律责任，立即终止合作且永不续约。