## 1
6.遴选清单
序号 | 试剂名称 | 规格（包括但不限于所列规格） | 试剂适用设备 （设备品牌+名称+型号，专机专用及非专机专用试剂均可） | 备注
1 | 尿半乳糖检测试剂盒（酶化学反应法） | 20人份/盒 | 人工操作 | 无需比对，单人份独立包装，酶化学反应法
2 | 抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 30人份/盒 | 人工操作 | 能区分c-ANCA和p-ANCA；使用乙醇固定粒细胞、甲醛固定粒细胞、Hep-2细胞及猴肝细胞联合基质
3 | 抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 200人份/盒 | 人工操作 | 能使用乙醇固定粒细胞、甲醛固定粒细胞、Hep-2细胞及猴肝细胞联合基质进行c-ANCA和p-ANCA鉴别
4 | 血型试剂质控试剂盒 | 4ml*4 | 血型机
5 | 炎症复合质控品 | 3×5ml | 亚辉龙IF3000G | 人血清+重组抗原基质，包含PCT、白介素6、同一水平不同批次质控品的靶值偏差≤±10%，确保实验室长期使用可靠性
6 | 抗缪勒管激素非定值质控品L2水平 | 6*2ml | 贝克曼DXI800 | 人血清+重组抗原基质，同一水平不同批次质控品的靶值偏差≤±10%，确保实验室长期使用可靠性
7 | U型微量反应板（TPPA实验专用） | 96孔 | 无 | 与TPPA试验适配
8 | 高血压标志物非定值质控 | 3.0ML*6 | 安图A2000plus | 人血清+重组抗原基质，包括促肾上腺素、肾素、血管紧张素、醛固酮，同一水平不同批次质控品的靶值偏差≤±10%，确保实验室长期使用可靠性
9 | 一次性使用标本杯 | 40ml/只，400只/袋，10000只/件 | 能接装尿30ml以上 | 非医疗器械管理
10 | 探头清洁液 | (50mL×1) | 迈瑞血球6800PLUS、希森美康血球XN-1000均可 | 非医疗器械管理
11 | 血沉非定值质控品 | 双水平，6×4.5ml/盒 | 普利生血沉仪LBY-XC40B | 非医疗器械管理
12 | 523-1 尿液特定蛋白非定值质控品 | 水平1, 6×3ml |  | 尿液质控，需要包含：尿液总蛋白、尿微量白蛋白、尿β2微球蛋白、尿转铁蛋白、尿α1微量球蛋白 （非医疗器械管理）
13 | 523-2 尿液特定蛋白非定值质控品 | 水平2, 6×3ml
14 | 尿液定量生化液体非定值质控品 | 水平1, 6×8ml |  | 尿液质控，需要包含：钾、钠、氯、钙、镁、磷、淀粉酶、血糖、肌酐、尿素、尿酸 （非医疗器械管理）
15 | 尿液定量生化液体非定值质控品 | 水平2, 6×8ml
16 | 一次性使用样品杯 | （0.5ml）泰尔康样品杯 有筋 |  | 非医疗器械管理
17 | 日立样品杯 | 1ml，20包/箱 |  | 非医疗器械管理
18 | 1.5ml透明离心管 | MCT-150-C |  | 非医疗器械管理
19 | 300ul无色吸头 | T-350-C，1000/支包 |  | 非医疗器械管理