## Sheet1
6.遴选清单
序号 | 名称 | 参数要求
1 | 眼科气液交换管/气液交换管 | 配用仪器：博士伦玻璃体切割机(BL14334)。
2 | 一次性使用眼科穿刺器 | 配用仪器：博士伦玻璃体切割机(BL14334)。规格：四棱面针尖，穿刺套管含自闭阀（可拆卸），23G
3 | 眼科硅油注吸管 | 配用仪器：博士伦玻璃体切割机(BL14334)。
4 | 眼科超乳液流套件 | 配用仪器：博士伦玻璃体切割机(BL14334)。规格：含测试腔、管道、集液盒/重力输注玻切套包
5 | 眼科气液交换管/23G灌注头 | 配用仪器：博士伦玻璃体切割机(BL14334)，作为眼科手术时的液体、气体灌注通道。规格：23G灌注头
6 | 眼科移液手柄 | 配用仪器：博士伦玻璃体切割机(BL14334)。在眼科玻璃体和视网膜相关手术中，用于眼内液体和气体的抽吸处理。规格：23G软头
7 | 一次性使用无菌眼科激光探针（进） | 配用仪器：Nd：YAG倍频激光治疗机。适用于眼科医疗激光设备的激光传输部件，在眼科手术中用于激光光凝，患者有糖尿病性视网膜病变或者裂孔时需要手术中行视网膜激光光凝术时使用。
8 | 一次性使用内镜抓钳 | 适用于消化道异物患者，行胃肠镜下异物取出术
9 | 一次性使用黏膜切开刀 | 用于ESD手术切开粘膜及分离粘膜下组织
10 | 一次性内镜用注射针 | 用于EMR、ESD手术行粘膜下注射
11 | 一次性使用高频止血钳 | 用于消化道出血内镜下止血治疗、及胃肠镜术中出血的止血
12 | 结扎装置 | 用于消化道出血的内镜下荷包缝合止血、胃肠镜手术术中出血的结扎止血等
13 | 一次性使用高频切开刀 | 用于ESD手术术中切开粘膜组织及粘膜下注射
14 | 热活检钳 | 用于胃肠镜下取检及止血
15 | 可过活检孔道肠道支架套装 | 用于肠道狭窄或梗阻，多个规格
16 | 一次性使用组织牵开扩张导管（神经外科材料） | 适用于临床颅内手术中牵开术野周围软组织扩张术野。 1.1.硬通道:15*21*90mm，牵开扩张导管前端为15*21mm,牵开扩张导管长度90mm。 2.单硬镜/单软镜:可视可冲可吸(需配：手机、IPAD、电脑、适配显示器 )。
17 | 自膨式动脉瘤瘤内栓塞器（神经介入治疗材料） | 适用于在大脑中动脉分叉部，颈内动脉末端，前交通动脉复合体或基底动脉顶端使用，对动脉瘤直径为3mm至10mm，且瘤颈尺寸≥4mm或者瘤颈比＞1且＜2的囊状宽颈颅内分叉部动脉瘤成年患者进行血管内治疗。需配备：微导管和分离控制盒。
18 | 肺动脉取栓支架系统 | 适用于急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗。一.网盘外径D1：12mm-28mm,网盘长度L：26mm-36mm,适用血管：6mm-25mm，输送鞘管外径D2：12F，输送鞘管有效长度：115cm,兼容导丝：0.035。二.内径：4.5mm-7.1mm,外径：5.2mm-7.8mm, 有效长度：90cm，兼容导丝：0.035，兼容血管鞘：16F-24F
19 | 外周静脉取栓支架系统 | 适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗 取栓支架直径（D1):6mm-26mm,支架长度（L1）5cm,10cm,15cm,20cm,25cm, 鞘管直径（D2）：8F-12F,鞘管长度（L2）：80cm,115cm, 适用血管直径：3-23mm
20 | 一次性使用产后止血球囊 | 用于治疗产后功能性子宫出血。 规格：24F
21 | 一次性使用高频电刀笔 | 配套设备;高频电刀。 适用于与频率为 0.3MHz～3MHz，单极工作模式下设备高频输出电压不大于 5000V（峰值）的高频发生器配合使用，在外科手术中作电切、电凝时一次性使用。 规格为环形钨丝，三角形钨丝及球形电极，针形，刀形。
22 | 一次性无创脑电传感器 | 与脑电监护设备配合使用，可无创地测量患者脑电信号。适用于全身麻醉手术、无痛内镜镇静、术中持续监测麻醉深度（BIS）、ICU术后镇静监护。配用仪器：麻醉深度监测仪（ConView YY-105）
23 | 一次性使用冲洗吸引管路 | 用于眼科超声乳化手术时的抽吸、灌注液体通道。配用仪器：超声乳化机
24 | 球囊封堵微导管 | 适用于注射或输入对照介质和/或液体和/或栓塞材料，和/或适当的器械(如支架、弹簧圈)等;用于临时封堵外周血管或神经血管，亦可选择性地阻断或控制血流。规格：外经包含2.7F与2.9F，导管长度包含130cm/150cm，具有带侧孔配置