## Sheet1
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 基本要求（包括但不限） | 备注
67.1 | 电子内窥镜图像处理器 | 1 | 套 | 1、搭载医用高清图像处理系统，支持图像优化、色彩校正、电子变焦、画面冻结等功能，成像清晰真实，适配妇科微创检查及手术辅助需求。 2、支持术中拍照、录像、图像回放及U盘资料导出，可规范留存诊疗影像，满足病案归档与临床追溯需求。 3、内置稳定可控光源系统，光线柔和均匀，有效规避宫腔黏膜热损伤，诊疗安全性高。 4、操作简便灵敏，适配门诊高效诊疗模式，机身小巧易摆放，可长期高频稳定运行。 5、配备多路高清输出接口，可无缝对接医用显示器、图文工作站及医院PACS系统，实现影像规范化传输存储 | 为了确保充分竞争，需求中如有指向特定品牌或专利技术，请在附件1市场调研表中指出，并提供修改意见
67.2 | 电子内窥镜图像处理器 | 1 | 套 | 1、适用情况：术中应用： 开展腹腔镜/开腹术中胆总管探查、取石、活检； 术后应用：经T管窦道取石（POC）、处理残余结石； 疑难诊疗：胆道狭窄探查、占位活检、异物取出； 2、主机可屏触操作，支持录像、拍照、冻结、白平衡等功能； 3、屏幕画面支持缩放、光源照明亮度多级可调节； 4、支持画面拍照，同屏浏览功能 5、支持视频同步输出功能 6、具有移动存储功能 | 为了确保充分竞争，需求中如有指向特定品牌或专利技术，请在附件1市场调研表中指出，并提供修改意见
67.3 | 便携式胸腔按压机 | 1 | 台 | 1、便携式适合心肺复苏急救场景； 2、支持电池供电、车载电源和交流电三种供电方式； 3、支持按压参数实时显示与调节； 4、非水平工作能力； 5、支持负压回弹； 6、支持患者固定； 7、支持在按压过程中进行除颤操作； 8、支持按压质量数据记录。 | 为了确保充分竞争，需求中如有指向特定品牌或专利技术，请在附件1市场调研表中指出，并提供修改意见
注：接受单一设备报名