采购需求

一、项目概况

1、借助本项目服务，实现静脉用药调配中心（含肠内营养调配室）药品管理、调配、使用等全流程的智能化管控，搭建完善的智能一体化药品管理体系与药品调配使用管理信息系统，配套专业自动化设备及管理软件；通过专业的技术服务、人员培训和设备维保，保障系统设备长期稳定运行，提升静脉用药调配工作效率，降低操作差错率；同时协助医院完成相关评估检查，确保静脉用药调配工作符合国家及行业规范要求，为患者用药安全提供坚实保障。

2、“▲”条款为重要技术要求，仅作为评分指标，不作为无效投标条款。

3、“★”号条款为必须满足的项目要求，负偏离或不响应情形作无效投标处理。

## 二、标的提供的时间：合同签订后，自项目进场实施之日开始计算，6个月内安装调试完毕，并正常投入使用。

- 三、标的提供的地点：湛江中心人民医院指定地点。

四、项目实施要求：

### （一）系统与设备智能化配置服务

1.提供静脉用药调配中心（含肠内营养调配室）智能一体化药品管理体系、药品批次管理信息系统、药品调配使用管理信息系统，保障药品管理全流程智能化管控。

2.配套提供静脉用药调配中心（含肠内营养调配室）自动化服务所需的相关自动化设备及管理软件，设备及软件需适配医院静脉用药调配（含肠内营养调配室）工作实际需求，性能稳定、操作便捷。

3.支持与医院HIS系统无缝兼容对接，医院HIS系统对项目相关软件及设备无偿开放接口，中标人负责完成接口调试并承担必要的接口费，确保数据互通、流程衔接顺畅。

4.提供合作期内自动化设备及软件系统的维保维修、升级更新服务，保障系统设备长期稳定运行。

5.根据采购人静脉用药调配中心（含肠内营养调配室）场地实际情况，提供符合国家及广东省相关规范的方案设计、实施计划、质量管理、软件实施、场地配合衔接等全流程服务支持。

### （二）技术服务

1.提供技术工程定期服务，定期对系统设备进行巡检、维护，及时排查问题，保障系统设备正常运行。

2.负责软件管理系统的日常升级更新，根据国家政策、行业规范及医院工作需求，优化系统功能模块，无偿开放软件及设备相关接口。

3.设置24小时专属服务电话，确保系统应用故障、设备故障等问题及时响应修复，远程无法解决的需在4小时内到达现场处理。

4.协助采购人向广东省药学会静脉用药调配中心提交评估检查申请，配合完成现场评估检查的各项准备工作，确保项目顺利通过评审。

5.针对项目运行过程中出现的软硬件故障、系统问题等，提供紧急处理服务，制定完善的应急解决方案，保障静脉用药调配工作正常开展。

### （三）人员培训与维保保障

1.为采购人科室相关操作人员提供全面、定制化的培训服务，包括系统设备的结构和工作原理、使用方法、操作流程、基础维护技能、注意事项等，确保操作人员能够熟练掌握操作规范。

2.不定期组织培训和技术交流活动，介绍系统的新功能、改进之处及行业最新规范要求，提升工作人员的操作效率和管理水平，并提供培训资料和在线学习资源。

3.承担自动化设备调试期间的耗材费用、合作期内设备设施的日常维保费用及软件升级费用，保障零配件及时供应、设备系统得到专业维护。

4.合同期内无偿提供自动化设备日常运行所需零配件和维修材料，确保及时补充，无需采购人额外支付费用。

### （四）保密与合规保障服务

1.严格保护在合作过程中获取的采购人各类信息（包括商业秘密、技术秘密、医疗业务数据等），非因法律规定、政府部门及审计要求，不得向任何第三方泄露，否则承担相应法律责任。

2.确保所提供的服务、设备、软件及任何一部分不会因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权产生侵权；如因第三方提出知识产权侵权诉讼，一切法律责任和经济损失由中标人承担。

3.项目实施及服务过程中，严格遵守国家药品管理、医疗服务、信息技术等相关政策法规及行业规范，符合广东省及湛江市卫健部门的相关管理要求。

五、服务要求明细：

### （一）服务方案要求

服务方案内容包括整体实施方案、工作流程、预期目标等，并提供项目服务所需要的全部设备设施和信息系统。包括但不限于：

1.提供完整的实施方案，包括基本概述、项目服务所需的设备及软件清单、产品模块及主要实现功能、场地设计与施工方案、系统对接方案等。

2.项目整体验收计划，根据项目验收要求，制定项目相关的硬件验收计划、软件验收计划、系统运行验收计划及项目实施前后的满意度验收。

3.提供完善的故障紧急处理服务方案，明确各类故障的响应、处理、修复流程措施，保障项目正常运行。

4.项目所涉及的税金、人工、安装、接口调试费、设备调试期间消耗的耗材、设备维保费、软件升级费等各种费用已含在投标报价内，采购人不再另外支付。

### （二）运维服务要求

服务期内中标人需负责项目全流程运维服务，保障项目的正常运行。负责安排专门的技术工程师负责相应软件管理系统的升级、自动化设备及配套设施设备等的维护和保养，确保设备的有效运行，包括但不限于：

1.提供设备设施基本配置和自动化设备维保服务以及项目配套所有软件系统维护的全流程服务，确保系统设备24小时正常运行。

2.配备专业的技术服务团队，提供至少1名专职工程师驻场或就近服务，保障项目各类问题得到及时处理。

3.合同期内，中标人提供全方位的技术维护服务，其中包括系统日常维护、硬件巡检保养、故障跟踪检测与排除、系统性能调优、技术咨询与指导等，保证本项目的软、硬件稳定运行，达到招标文件中系统功能及技术要求，所需一切费用由中标人承担。

4.提供项目中基本配置和设施设备的至少每季度一次的定期巡检服务，做好巡检记录，及时发现并解决潜在问题。

5.服务期内不定期为采购人提供系统维护、功能优化的专业建议，根据国家政策和行业规范更新，主动优化系统功能，确保系统始终处于良好的运行状态。

6.项目所提供的相关服务应具备适应日后医疗行业发展趋势与政策要求的能力，以便在新的政策环境和发展动态下，配合采购人进行功能拓展和升级，以满足不断变化的静脉用药调配管理需求。

### （三）培训服务要求

中标人需提供系统化、定制化的培训服务，保障医院相关工作人员能熟练使用项目服务的设备和系统，保障静脉用药调配工作顺利开展。包括但不限于：

1.为采购人提供分岗位、分层次的全面培训，包括所提供服务项目内涉及的设备、系统的结构和工作原理、使用方法、操作流程、基础维护技能、故障排查、注意事项等，培训应根据不同岗位的工作需求定制，确保工作人员能够熟练掌握。

2.不定期组织培训和教育交流活动，介绍系统的新功能、改进之处及行业最新政策规范，提高工作人员的使用效率和管理水平。

3.中标人能根据医院实际工作需求，提供多次有针对性的项目复训和专项培训，确保培训效果。

4.提供完整、规范的培训资料（纸质版+电子版）和在线学习资源，方便工作人员随时学习和参考。

### （四）应急保障服务要求

提供包含但不限于自然灾害、信息系统故障、设备故障、数据丢失、断电等突发状况的应急保障服务，方案应具体、合理、可操作。服务期内中标人接到采购人的报修或应急需求后，应在1小时内做出响应，对于紧急问题，应在30分钟内响应，远程无法解决的需要4个小时内（含）到达现场进行服务，解决服务异常情况。若问题无法在短时间内解决，应及时向采购人通报问题处理的进展情况，并提供临时解决方案以保障采购人静脉用药调配业务的正常运行。

六、项目验收要求：

1.中标人需在合同签订之日起6个月内完成全部服务的实施，按合同条款先完成内部调试，调试完成后提供书面调试报告，并经采购人确认；

2.内部调试通过后，进入为期15天的试运行阶段，试运行期间中标人需配备相应指导人员，在运行期间出现的所有问题需全部处理完毕；

3.试运行结束且中标人完成相关问题整改至符合要求后，中标人组织相关人员或有资质的第三方公司对工程进行验收，并出具验收报告；

4.工程验收合格后15个工作日内，中标人组织采购人及相关方完成项目验收，验收需符合合同约定所有要求，双方签署《采购项目院内验收报告》及《项目移交函》后，项目正式交付采购人使用并进入服务期。

七、付款方式：

自项目验收合格并交付使用之日起，按季度支付服务费，在每季度结束后，中标人向采购人开具正规发票，采购人收到发票后60个日历天内付款。