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一、项目背景
[bookmark: _Toc23789]根据医院业务发展及网络使用情况、配合科室搬迁、业务改造的需要，在医院现有的网络线路不能满足使用要求情况下，需进行网络升级改造以及追加网络布线实施调试。网络布线工作有时需要高空攀爬或钻孔作业，为了规范、安全、专业的处理好网络线路铺设工作，及时支持各科室各项与网络部署有关联的工作顺利开展，拟招募一年期的网络布线定点服务。根据医院业务快速发展及网络使用的需要，医院现有的网络线路已经不能满足使用要求，涉及到网络升级改造以及追加网络布线实施调试等建设工作。网络布线工作需要高空攀爬或钻孔作业，为了规范、安全、专业的处理好网络线路铺设工作，及时支持各科室各项与网络有关联的工作顺利开展，拟招募一年期的网络布线定点服务。
二、建设内容
1、一年内根据医院发展需求铺设相关计算机网络、电话等线路。
2、配线间到前端面板的综合布线系统新增管道线缆铺设、线缆配线、面板安装、线缆跳接、配套设备等。
3、线路完成调试，正常使用。
4、配线间到前端面板的综合布线系统检修，配线间整理及维护、线路跳接、标识重制等。
5、信息设备的移动、搬迁及网络调试。
[bookmark: _Toc23249]
三、施工内容：
	序号
	施工内容
	工作量（个）
	要求说明

	1
	新增信息点
	 300
	
包工包料（按实际发生量结算）

	2
	信息设备(包含但不限于电视机、投影仪、音箱)等拆装
	30
	




说明：由于该项目工作是不可以准确预算，根据医院业务快速发展和医疗业务人员的不断增加，最终以实际工作量结算。
结算方式：实行季度结算。根据上一季度服务内容，服务单位列出详细清单，结合施工记录提交我院审核，按季度结算。
[bookmark: _Toc7206]四、技术参数要求
1、施工要求符合国家或行业标准，综合布线产品必须符合TIA/EIA 568B CAT 6标准，语音布线产品必须符合TIA/EIA 568B CAT 5E标准。
2、项目竣工验收应符合国家GB/T 50312《综合布线系统工程验收规范》及国家现行其它有关验收标准，要求所铺设线路标识清楚，工程竣工后必须提供线路走线图，竣工图等。
3、服务单位项目负责人需在甲方需求提出2小时内到达现场调研综合布线项目相关事宜，并在12小时内开展实施工作。
4、在项目期间，服务单位综合布线项目工程师必须严格遵守医院工作制度，佩戴胸卡，对甲方提出相关合理的要求，必需优先执行。
5、实施的项目内容，承诺质保期一年。
五、有关事项
1、项目报价需含安装接入施工服务。
2、本信息自发布之日起5个工作日止，挂网期止后我院将根据情况通知报名单位前来推介洽谈。本次推介会并非正式采购行为，各单位所提供的相关信息仅有助于采购单位对该项目的认知。正式采购程序将依照《中华人民共和国政府采购法》以及广东省人民政府、湛江市人民政府及本单位的相关规定办理。
3、从信息发布之日起至挂网期止，有资质的企业均可报名。报名资料上门递交或速递至“湛江中心人民医院信息科”。地址：广东省湛江市赤坎区源珠路236号。邮编：524045。联系人：江工,电话：(工作日)0759—3157495、3157271(上午8:00-12:00，下午14:30-17:30)。
4、报名单位须对其所提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，在二年内禁止参与我单位的所有项目邀请。
                                          信息科
2026年6月1日
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