湛江中心人民医院网络布线定点服务需求书

一、项目背景

根据医院业务发展及网络使用情况、配合科室搬迁、业务改造的需要，在医院现有的网络线路不能满足使用要求情况下，需进行网络升级改造以及追加网络布线实施调试。网络布线工作有时需要高空攀爬或钻孔作业，为了规范、安全、专业的处理好网络线路铺设工作，及时支持各科室各项与网络部署有关联的工作顺利开展，拟招募一年期的网络布线定点服务。

二、建设内容

1、一年内根据医院发展需求铺设相关计算机网络、电话等线路。

2、配线间到前端面板的综合布线系统新增管道线缆铺设、线缆配线、面板安装、线缆跳接、配套设备等。

3、线路完成调试，正常使用。

4、配线间到前端面板的综合布线系统检修，配线间整理及维护、线路跳接、标识重制等。

5、信息设备的移动、搬迁及网络调试。

三、施工内容：

| 序号 | 施工内容 | 工作量（个） | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增信息点 | 300 | 包工包料（按实际发生量结算） |
| 2 | 信息设备(包含但不限于电视机、投影仪、音箱)等拆装 | 30 |  |

说明：由于该项目工作是不可以准确预算，根据医院业务快速发展和医疗业务人员的不断增加，最终以实际工作量结算。

结算方式：实行季度结算。根据上一季度服务内容，服务单位列出详细清单，结合施工记录提交我院审核，按季度结算。

四、技术参数要求

1、施工要求符合国家或行业标准，综合布线产品必须符合TIA/EIA 568B CAT 6标准，语音布线产品必须符合TIA/EIA 568B CAT 5E标准。

2、项目竣工验收应符合国家GB/T 50312《综合布线系统工程验收规范》及国家现行其它有关验收标准，要求所铺设线路标识清楚，工程竣工后必须提供线路走线图，竣工图等。

3、服务单位项目负责人需在甲方需求提出2小时内到达现场调研综合布线项目相关事宜，并在12小时内开展实施工作。

4、在项目期间，服务单位综合布线项目工程师必须严格遵守医院工作制度，佩戴胸卡，对甲方提出相关合理的要求，必需优先执行。

5、实施的项目内容，承诺质保期一年。

五、有关事项

1、项目报价需含安装接入施工服务。

2、本信息自发布之日起5个工作日止，挂网期止后我院将根据情况通知报名单位前来推介洽谈。本次推介会并非正式采购行为，各单位所提供的相关信息仅有助于采购单位对该项目的认知。正式采购程序将依照《中华人民共和国政府采购法》以及广东省人民政府、湛江市人民政府及本单位的相关规定办理。

3、从信息发布之日起至挂网期止，有资质的企业均可报名。报名资料上门递交或速递至“湛江中心人民医院信息科”。地址：广东省湛江市赤坎区源珠路236号。邮编：524045。联系人：江工,电话：(工作日)0759—3157495、3157271(上午8:00-12:00，下午14:30-17:30)。

4、报名单位须对其所提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，在二年内禁止参与我单位的所有项目邀请。

信息科

2026年6月1日