## Sheet1
6.ZJZXHCLX20260012-1遴选清单
序号 | 名称 | 参数要求
1 | 髋关节假体-截骨段.髋上段.股骨髓针（骨科材料） | 适用于髋关节肿瘤.髋关节肿瘤置换。 （包括但不限于）：截骨段：50#-80# 髋上段：65L.65R 髓针：105mm-135mm
2 | 可吸收植入式球囊（骨科材料） | （包括但不限于）：小号/中号/大号
3 | 一次性使用可视组织穿刺扩张导管 | 适用于关节组织（不包括腰椎、血管、脑室）穿刺、牵开、扩张，建立工作通道。由外套管及导引器（分为钝形导引器、棱形导引器、可视导引器（内含摄像头）三种）组成。备注：可视导引器内含摄像头，摄像头包含连接线。 （包括但不限于）： （1）规格分别2427，5055，摄像头放大倍率≥2.5倍；摄像头像素≥16万；镜头角度：①视场角≥120°；②视向角：0°及30°； （2)输入电压≤3.3V；连接方式：USB、专用插头、专用插头转接盒； （3)穿刺导管分别为70mm、130mm （4)穿刺导管两个水接口；无需外接光源及影像